## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | IV trimestre 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Livello Piezometrico (m) | ConduttivitÃ elettrica (ÂµS/cm a 20Â°C) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE |  |  |  | AQ/013290/19 | 2019-10-02 | -- | [5 empty] | 17 | 25 | 79 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE |  |  |  | AQ/013292/19 | 2019-10-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 200 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | AIELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -43°03'06.9''N 13°34'48.3'' E |  |  |  | AQ/013752/19 | 2019-10-15 | 7.2 | [5 empty] | 8 | 5 | 12 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | < 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 21 | 64 |  | 2.1 | -- | 9.7 | 0.01 | 3.5 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E |  |  |  | AQ/013758/19 | 2019-10-15 | -- | [5 empty] | 5 | 7 | 17 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E |  |  |  | AQ/013766/19 | 2019-10-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE (IT1366038A10C01) | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE |  |  |  | AQ/013812/19 | 2019-10-16 | -- | [5 empty] | 13 | 15 | 39 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'02.9'' N 13°35'58.3'' E |  |  |  | AQ/013898/19 | 2019-10-17 | -- | [5 empty] | 16 | 20 | 53 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO (IT1366002A01C01) | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'02.9'' N 13°35'58.3'' E |  |  |  | AQ/013899/19 | 2019-10-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E |  |  |  | AQ/014074/19 | 2019-10-22 | 7.7 | [5 empty] | 8 | 5 | 27 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 19 | 67 |  | 1.5 | -- | 12.5 | 0.22 | 2.3 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 42.27 | 50.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E |  |  |  | AQ/014075/19 | 2019-10-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 36 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E |  |  |  | AQ/014180/19 | 2019-10-23 | 7.7 | [5 empty] | 18 | 8 | 20 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 16 | 32 |  | 1.3 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 9.5 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 36.31 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E |  |  |  | AQ/014184/19 | 2019-10-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E |  |  |  | AQ/014269/19 | 2019-10-24 | -- | [5 empty] | 10 | 10 | 24 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E |  |  |  | AQ/014270/19 | 2019-10-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E |  |  |  | AQ/014527/19 | 2019-10-29 | 7.8 | [5 empty] | 4 | 6 | 16 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | < 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 14 | 35 |  | 0.2 | -- | 0.3 | 0.03 | 4.9 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | 0.042 |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.068 | -- | 36.29 | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E |  |  |  | AQ/014528/19 | 2019-10-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E |  |  |  | AQ/014529/19 | 2019-10-29 | 7.8 | [5 empty] | 3 | 4 | 11 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 16 | 28 |  | 1.2 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 7.7 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 33.34 | 10.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E |  |  |  | AQ/014530/19 | 2019-10-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 490 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E |  |  |  | AQ/014590/19 | 2019-10-30 | -- | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E |  |  |  | AQ/014591/19 | 2019-10-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.3'' N 13°59'13.1'' E |  |  |  | AQ/014775/19 | 2019-11-05 | -- | [5 empty] | 13 | 13 | 33 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 1.0 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.3'' N 13°59'13.1'' E |  |  |  | AQ/014776/19 | 2019-11-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2300 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'16.15'' E |  |  |  | AQ/014877/19 | 2019-11-07 | 7.5 | [5 empty] | 25 | 25 | 65 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 14 | 25 |  | 1.5 | -- | 11.5 | < 0.01 | 0.2 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 2.0 | 2.0 | [6 empty] | -- | -- | 63.12 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'16.15'' E |  |  |  | AQ/014878/19 | 2019-11-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 340000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE |  |  |  | AQ/014879/19 | 2019-11-07 | 7.5 | [5 empty] | 25 | 25 | 62 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 14 | 25 |  | 1.5 | -- | 11.4 | < 0.01 | 0.2 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 2.0 | 2.0 | [6 empty] | -- | -- | 64.64 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE |  |  |  | AQ/014880/19 | 2019-11-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 550000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E |  |  |  | AQ/015120/19 | 2019-11-14 | 7.0 | [5 empty] | < 2 | 16 | 40 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 19 | 53 |  | 1.2 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 2.1 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 23.91 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E |  |  |  | AQ/015121/19 | 2019-11-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E |  |  |  | AQ/015122/19 | 2019-11-14 | -- | [5 empty] | 5 | 10 | 24 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E |  |  |  | AQ/015123/19 | 2019-11-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E |  |  |  | AQ/015271/19 | 2019-11-19 | -- | [5 empty] | 8 | 15 | 38 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E |  |  |  | AQ/015273/19 | 2019-11-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 120 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE ( IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E |  |  |  | AQ/015412/19 | 2019-11-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE ( IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E |  |  |  | AQ/015413/19 | 2019-11-19 | -- | [5 empty] | 10 | 8 | 21 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI(IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE -41°47'46,8"N 13°47'32,2"E |  |  |  | AQ/015422/19 | 2019-11-21 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.8 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 40.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI(IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE -41°47'46,8"N 13°47'32,2"E |  |  |  | AQ/015423/19 | 2019-11-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 64 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI(IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | SCARICO FINALE 46°27'82.60 N 24°20'28.42'' E |  |  |  | AQ/015424/19 | 2019-11-21 | -- | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.8 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI(IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | SCARICO FINALE 46°27'82.60 N 24°20'28.42'' E |  |  |  | AQ/015425/19 | 2019-11-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -43°03'06.9''N 13°34'48.3'' E |  |  |  | AQ/015489/19 | 2019-10-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 230 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -41°58'45.06"N 13°24'12.18"E |  |  |  | AQ/015561/19 | 2019-11-25 | 7.6 | [5 empty] | 2 | 4 | 19 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 12 | 11 |  | 0.5 | -- | 1.9 | 0.08 | 1.1 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | 63.55 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -41°58'45.06"N 13°24'12.18"E |  |  |  | AQ/015563/19 | 2019-11-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 190000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO NEL FIUME RAFIA |  |  |  | AQ/015576/19 | 2019-11-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 66000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | TUBO DI SCARICO NEL FIUME RAFIA |  |  |  | AQ/015578/19 | 2019-11-25 | 7.5 | [5 empty] | 6 | 5 | 22 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 12 | 11 |  | 0.3 | -- | 0.8 | 0.04 | 1.4 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | [6 empty] | -- | -- | -0.93 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E |  |  |  | AQ/015660/19 | 2019-11-27 | 7.7 | [5 empty] | 19 | 40 | 106 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 19 | 113 |  | 2.1 | -- | 21.8 | 0.05 | 0.5 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | 0.2 | 0.6 | 7.7 | 8.5 | [6 empty] | -- | -- | 26.41 | 30.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E |  |  |  | AQ/015661/19 | 2019-11-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°57'47.22"N 13°22'57.36"E |  |  |  | AQ/015759/19 | 2019-11-28 | 7.5 | [5 empty] | 3 | 7 | 18 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | 1.63 |  |  | 13 | 32 |  | 0.6 | -- | 0.4 | < 0.01 | 1.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- | - | 90.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°57'47.22"N 13°22'57.36"E |  |  |  | AQ/015761/19 | 2019-11-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E |  |  |  | AQ/016094/19 | 2019-12-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E |  |  |  | AQ/016095/19 | 2019-12-04 | 7.3 | [5 empty] | 4 | 4 | 15 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | 16 | 46 |  | 2.4 | -- | < 0.1 | 0.02 | 15.8 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C1) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'51.03'' N 14°02'38.75'' E |  |  |  | AQ/016583/19 | 2019-12-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAMPO DI GIOVE (IT13066015A0C1) | CAMPO DI GIOVE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'51.03'' N 14°02'38.75'' E |  |  |  | AQ/016584/19 | 2019-12-17 | -- | [5 empty] | 4 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI DISINFEZIONE COORDINATE 41°53'32.5 |  |  |  | AQ/016585/19 | 2019-12-17 | -- | [5 empty] | 15 | 9 | 28 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO VASCA DI DISINFEZIONE COORDINATE 41°53'32.5 |  |  |  | AQ/016586/19 | 2019-12-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 85000 | -- | -- | --