## 4° trimestre 2020
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | IV trimestre 2020 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | SI | NO | SI | AQ/010720/20 | 2020-10-01 | 8.1 | [5 empty] | 6 | 11 | 28 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 15 | 26 |  | 0.7 | -- | 11.9 | 0.06 | 0.3 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | NO | SI | NO | AQ/010721/20 | 2020-10-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 150000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'35.1''N 13°55'31.9''E | SI | NO | SI | AQ/011642/20 | 2020-10-26 | -- | [5 empty] | 8 | 6 | 20 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | <0.03 |  |  | -- | -- |  | 1.1 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'35.1''N 13°55'31.9''E | NO | SI | NO | AQ/011643/20 | 2020-10-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | TUBO DI SCARICO FINALE - 42°01'35.5''N 13°55'31.3''E | SI | NO | SI | AQ/011644/20 | 2020-10-26 | -- | [5 empty] | 6 | 5 | 17.4 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | <0.03 |  |  | -- | -- |  | 1.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | TUBO DI SCARICO FINALE - 42°01'35.5''N 13°55'31.3''E | NO | SI | NO | AQ/011645/20 | 2020-10-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 200 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | NO | SI | AQ/012466/20 | 2020-11-11 | 7.9 | [5 empty] | 10 | 7 | 27 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 22 | 28 |  | 1.4 | -- | 3.8 | 0.25 | 4.5 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | 8.27 | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | NO | SI | NO | AQ/012467/20 | 2020-11-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 57000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | NO | SI | AQ/012468/20 | 2020-11-11 | -- | [5 empty] | 5 | 6 | 14 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | NO | SI | NO | AQ/012469/20 | 2020-11-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 70 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | SI | NO | SI | AQ/012519/20 | 2020-11-12 | -- | [5 empty] | 10 | 9 | 34 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 13.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | NO | SI | NO | AQ/012520/20 | 2020-11-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | NO | SI | AQ/012521/20 | 2020-11-12 | 8.1 | [5 empty] | 3 | 4 | 13 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.05 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 18 | 60 |  | 0.2 | -- | < 0.1 | 0.01 | 3.5 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | - 6.81 | 5.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | NO | SI | NO | AQ/012522/20 | 2020-11-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | NO | SI | AQ/012767/20 | 2020-11-18 | 6.9 | [5 empty] | 5 | 4 | 14 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 14 | 28 |  | 1.6 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 2.8 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | - 2.20 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | NO | SI | NO | AQ/012768/20 | 2020-11-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | NO | SI | AQ/012769/20 | 2020-11-18 | -- | [5 empty] | 6 | 6 | 22 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | NO | SI | NO | AQ/012770/20 | 2020-11-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | NO | SI | AQ/012996/20 | 2020-11-25 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 7 | 18 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 18 | 67 |  | 2.2 | -- | 1.4 | 0.25 | 10.1 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 1.71 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | NO | SI | NO | AQ/012997/20 | 2020-11-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 70 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | NO | SI | AQ/012998/20 | 2020-11-25 | 7.7 | [5 empty] | 5 | 4 | 15 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 16 | 35 |  | 1.3 | -- | < 0.1 | 0.01 | 12.8 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 1.62 | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | NO | SI | NO | AQ/012999/20 | 2020-11-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 240 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | SI | NO | SI | AQ/013189/20 | 2020-12-01 | 7.7 | [5 empty] | 9 | 9 | 31 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 29 | 53 |  | 2.7 | -- | 22.0 | 0.03 | 2.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 3.48 | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | NO | SI | NO | AQ/013190/20 | 2020-12-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 79000 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE LOC. MADONNA DELLE GRAZIE ( IT1366026A02C01) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico urbane su suolo Tab.B >100 A.E. L.R.31/2010 | BY PASS IMPIANTO PROVENIENTE DALLO SCOLMATORE IN INGRESSO | SI | NO | SI | AQ/013879/20 | 2020-12-16 | 8.5 | [5 empty] | 94 | 92 | 322 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 57 | 64 |  | 6.7 | 68.0 | -- | -- | -- |  |  | 0.1 |  |  |  | < 0.2 | 2.0 | 28.0 | 30.0 | [7 empty] | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE LOC. MADONNA DELLE GRAZIE( IT1366026A02C01) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico urbane su suolo Tab.B >100 A.E. L.R.31/2010 | BY PASS IMPIANTO PROVENIENTE DALLO SCOLMATORE IN INGRESSO | NO | SI | NO | AQ/013880/20 | 2020-12-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 1500000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DEL MONTE LOCALITA' CROCE (IT1366026A01C01) | CASTEL DEL MONTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE - 42°21'40.24'' N 13°43'15.83'' E | SI | NO | NO | AQ/013925/20 | 2020-12-17 | -- | [5 empty] | 28 | 35 | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | 31.4 | -- | -- | < 10 | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | BY PASS IMPIANTO 42°12’55.92’’ 13°31’42.39’’ | SI | NO | SI | AQ/014013/20 | 2020-12-21 | 7.7 | [5 empty] | 7 | 8 | 22 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.08 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 16 | 26 |  | 0.8 | -- | 2.6 | 0.04 | 0.7 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- | 33.30 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | BYPASS IMPIANTO 42°12’55.92’’ 13°31’42.39’’ | NO | SI | NO | AQ/014014/20 | 2020-12-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 790000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°14’16.3’’13°29’56.0’’ | SI | NO | SI | AQ/014015/20 | 2020-12-21 | 8.1 | [5 empty] | 5 | < 2 | < 10 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 14 | 21 |  | 1.0 | -- | < 0.1 | 0.04 | 7.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 35.29 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°14’16.3’’13°29’56.0’’ | NO | SI | NO | AQ/014016/20 | 2020-12-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 150 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | SI | NO | SI | AQ/014027/20 | 2020-12-22 | 8.1 | [5 empty] | 16 | 12 | 43 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.09 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | [5 empty] | < 0.03 |  |  | 16 | 30 |  | 0.8 | -- | 1.6 | 0.05 | 0.6 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 33.90 | 73.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | NO | SI | NO | AQ/014028/20 | 2020-12-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --