## 3° trimestre 2021
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 3° trimestre 2021 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | -- | SI | -- | AQ/008252/21 | 2021-07-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 30 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°14’16.3’’13°29’56.0’’ | SI | -- | SI | AQ/008383/21 | 2021-07-06 | 7.7 | [5 empty] | 6 | 4 | 16 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0.03 | -- | -- | 14 | 35 | -- | 1.7 | -- | < 0.1 | 0.26 | 12.9 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 0.30 | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°14’16.3’’13°29’56.0’’ | -- | SI | -- | AQ/008384/21 | 2021-07-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 350 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE - 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | SI | -- | SI | AQ/008385/21 | 2021-07-06 | 7.6 | [5 empty] | 12 | 15 | 54 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.11 | 0.08 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 16 | 39 | -- | 0.8 | -- | 15.0 | 0.06 | 0.2 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - 42°29'112'' N 13°13'58.0'' E | SI | -- | SI | AQ/008761/21 | 2021-07-14 | 8.0 | [5 empty] | 7 | 3 | 12 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.08 | 0.03 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | < 0.03 | -- | -- | 39 | 32 | -- | 0.8 | -- | 0.5 | 0.12 | 6.1 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 6.71 | 35.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - 42°29'112'' N 13°13'58.0'' E | -- | SI | -- | AQ/008762/21 | 2021-07-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | SI | -- | SI | AQ/008763/21 | 2021-07-14 | 7.9 | [5 empty] | 6 | 7 | 24 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0.03 | -- | -- | 21 | 50 | -- | 1.6 | -- | 0.7 | 0.05 | 2.8 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 11.48 | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | -- | SI | -- | AQ/008764/21 | 2021-07-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 420 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | -- | SI | -- | AQ/009045/21 | 2021-07-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | SI | -- | SI | AQ/009046/21 | 2021-07-21 | 7.6 | [5 empty] | < 2 | 6 | 23 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 13 | 21 | -- | 0.8 | -- | 1.7 | 0.51 | 5.9 | < 10 | 0.11 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 9.11 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/009047/21 | 2021-07-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/009048/21 | 2021-07-21 | 6.4 | [5 empty] | 63 | 76 | 365 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.48 | 0.31 | -- | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | < 0.03 | -- | -- | 20 | 25 | -- | 4.9 | -- | < 0.1 | 0.57 | 6.2 | < 10 | 0.41 | 0.3 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | -- | -- | - 4.15 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°56'16.8'' N 13°50'16.0'' E | SI | -- | -- | AQ/009586/21 | 2021-08-03 | -- | [5 empty] | 11 | 20 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E | SI | -- | SI | AQ/009672/21 | 2021-08-04 | 7.0 | [5 empty] | 4 | 7 | 22 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.06 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | < 0.03 | -- | -- | 18 | 48 | -- | 0.6 | -- | 0.2 | 0.03 | 8.3 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE AVEZZANO BORGO VIA NUOVA (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°00'29,58''N 13°27'24,96''E | SI | -- | SI | AQ/009708/21 | 2021-08-05 | 8.0 | [5 empty] | < 2 | 2 | 11 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.1 | < 0.100 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | 0.05 | 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 0.01 | 0.01 | < 0.005 | < 0.005 | -- | 0.04 | < 0.01 | < 0.03 | < 1 | 0.2 | 18 | 28 | 0.18 | 0.5 | -- | 1.5 | 0.04 | 2.6 | < 10 | 0.2 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE AVEZZANO BORGO VIA NUOVA (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°00'29,58''N 13°27'24,96''E | -- | SI | -- | AQ/009709/21 | 2021-08-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 41°53'36.12''N 13°34'36.61''E | SI | -- | SI | AQ/009710/21 | 2021-08-05 | 7.6 | [5 empty] | 4 | 11 | 31 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.17 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | < 0.005 | 0.03 | -- | < 0.03 | -- | -- | 59 | 42 | -- | 2.0 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 41°53'36.12''N 13°34'36.61''E | -- | SI | -- | AQ/009711/21 | 2021-08-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1200000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°48'24,41''N 13°33'25,69''E | SI | -- | SI | AQ/009968/21 | 2021-08-11 | 7.6 | [5 empty] | 32 | 18 | 44 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 15 | 25 | -- | 0.8 | -- | 12.1 | 0.41 | 1.1 | -- | 0.14 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | [6 empty] | < 0.001 | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°48'24,41''N 13°33'25,69''E | -- | SI | -- | AQ/009969/21 | 2021-08-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 15000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/009995/21 | 2021-08-12 | 7.9 | [5 empty] | 18 | 17 | 49 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | 0.06 | -- | 1.05 | 0.09 | -- | 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | < 0.03 | -- | -- | 26 | 620 | -- | 4.9 | -- | 3.1 | 0.35 | 10.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI (IT1366025A01C01) | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/009996/21 | 2021-08-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4700 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO (IT36067A10C01) | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | -- | AQ/009997/21 | 2021-08-12 | -- | [5 empty] | 8 | 9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE COD. IMP. (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | SI | -- | SI | AQ/010290/21 | 2021-08-24 | -- | [5 empty] | 4 | 11 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE COD. IMP. (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | -- | SI | -- | AQ/010291/21 | 2021-08-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | SI | -- | SI | AQ/010292/21 | 2021-08-24 | -- | [5 empty] | 4 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | -- | SI | -- | AQ/010293/21 | 2021-08-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 22000 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | -- | SI | AQ/011432/21 | 2021-09-21 | 7.8 | [5 empty] | 7 | <2 | 9.0 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | <0.03 | -- | -- | 22.0 | 36.0 | -- | 0.9 | -- | 0.5 | 0.07 | 3.4 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0.25 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 7.11 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | -- | SI | -- | AQ/011435/21 | 2021-09-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 850 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/011437/21 | 2021-09-21 | 7.8 | [5 empty] | 7 | <2 | 6.3 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | 23.0 | 69.3 | -- | 1.1 | -- | 3.0 | 0.26 | 7.8 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0.30 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 10.45 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/011439/21 | 2021-09-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 41°53'36.12''N 13°34'36.61''E | SI | -- | SI | AQ/011783/21 | 2021-09-30 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 4 | 15 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | < 0.005 | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 13 | 25 | -- | 1.0 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 41°53'36.12''N 13°34'36.61''E | -- | SI | -- | AQ/011784/21 | 2021-09-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | SI | -- | SI | AQ/011785/21 | 2021-09-30 | 7.8 | [5 empty] | 7 | 5 | 17 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 | -- | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.03 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0.03 | -- | -- | 17 | 46 | -- | 2.7 | -- | < 0.1 | 0.12 | 10.8 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | 7.14 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | -- | SI | -- | AQ/011786/21 | 2021-09-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --