## scarico su suolo
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO (tab. 4) | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/001967/22 | 2022-02-22 | 7.2 | [5 empty] | 8 | 20 | 57 | -- |  | < 0.01 |  |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.14 |  | < 0.03 |  |  | 17 | 28 |  | 1.7 | 11.6 | [5 empty] | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | -- |  | 0.00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO (tab. 4) | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/001971/22 | 2022-02-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --

## scarico in acqua superficiale
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2023 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano de' Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°05'18.9''N 13°21'16.3''E | -- | -- | -- | AQ/000835/23 | 01/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 51000 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | -- | SI | -- | AQ/000836/23 | 01/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 260 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano de' Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°05'18.9''N 13°21'16.3''E | SI | -- | SI | AQ/000922/23 | 02/02/2023 | 7,6 | [5 empty] | 6 | 7 | 23 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 23 | 42 |  | 1,1 |  | 0,8 | 0,34 | 7,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [7 empty] | -- | 9,52 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | SI | -- | SI | AQ/000923/23 | 02/02/2023 | 7,6 | [5 empty] | 16 | 14 | 40 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 16 | 28 |  | 1,3 |  | 11,3 | 0,05 | 0,2 | <10 | <0.05 | 0,1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 2,0 | 2,0 | [7 empty] | -- | 57,98 | 0,00
IMPIANTO DI DEPURAZIONE AVEZZANO LOC. BORGO VIA NUOVA (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E | -- | SI | -- | AQ/000924/23 | 02/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 10000 | -- | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE AVEZZANO LOC. BORGO VIA NUOVA (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E | SI | -- | SI | AQ/000925/23 | 02/02/2023 | 7,7 | [5 empty] | 3 | <2 | <10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,02 |  | <0.01 | 0,01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 76 | 32 |  | 0,2 |  | <0.1 | <0.01 | 2,3 | -- | <0.05 | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [7 empty] | -- | - 6,92 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/001234/23 | 09/02/2023 | 7,6 | [5 empty] | 6 | 5 | 26 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 23 | 67 |  | 1,4 |  | 4,6 | 1,70 | 6,5 | -- | -- | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [7 empty] | -- | - 2,22 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/001235/23 | 09/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 60 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | -- | SI | AQ/001238/23 | 09/02/2023 | -- | [5 empty] | 4 | 10 | 32 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | <0.03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | -- | SI | -- | AQ/001241/23 | 09/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/001464/23 | 16/02/2023 | 7,2 | [5 empty] | 5 | 5 | 21 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 26 | 35 |  | 0,9 |  | 0,6 | 0,05 | 6,6 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [7 empty] | -- | - 3,40 | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/001465/23 | 16/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | [5 empty] | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 80 | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/001469/23 | 16/02/2023 | 7,5 | [5 empty] | 6 | 5 | 20 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 |  | 0,01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 20 | 51 |  | 0,2 |  | 0,1 | 0,03 | 2,6 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [7 empty] | -- | - 7,84 | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/001470/23 | 16/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 7200 | -- | --
DEPURATORE CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°5'27,.924"N - 13,4'43,302" E | -- | SI | -- | AQ/001841/23 | 27/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 3900 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42,9'2,754'' N - 13°6'33,399'' E | -- | SI | -- | AQ/001842/23 | 27/02/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 17000 | -- | --
DEPURATORE CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°5'27,.924"N - 13,4'43,302" E | SI | -- | -- | AQ/001928/23 | 28/02/2023 | -- | [5 empty] | 11 | 6 | 22 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42,9'2,754'' N - 13°6'33,399'' E | SI | -- | -- | AQ/001929/23 | 28/02/2023 | -- | [5 empty] | 5 | 12 | 34 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | -- | SI | -- | AQ/002116/23 | 06/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 30 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | -- | SI | -- | AQ/002118/23 | 06/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 180 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | -- | -- | AQ/002203/23 | 07/03/2023 | 7,4 | [5 empty] | 32 | 13 | 39 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 19 | 35 |  | 1,1 |  | <0.1 | <0.01 | 14,8 | -- | -- | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [7 empty] | -- | - 5,95 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | -- | -- | AQ/002204/23 | 07/03/2023 | 7,1 | [5 empty] | 12 | 6 | 21 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 16 | 35 |  | 1,9 |  | <0.1 | 0,16 | 11,8 | -- | -- | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [7 empty] | -- | - 3,52 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1.2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | -- | SI | -- | AQ/002302/23 | 08/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | -- | SI | -- | AQ/002303/23 | 08/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 60 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1.2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | SI | -- | SI | AQ/002337/23 | 09/03/2023 | 7,4 | [5 empty] | 6 | 2 | 10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 26 | 21 |  | 0,4 |  | <0.1 | 0,01 | 4,8 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [7 empty] | -- | -- | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI | -- | -- | AQ/002340/23 | 09/03/2023 | -- | [5 empty] | 4 | 3 | 16 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°57'56,338"N 13°28'28,886"E | SI | -- | SI | AQ/002747/23 | 22/03/2023 | 7,4 | [5 empty] | 52 | 25 | 100 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 6,10 |  |  | 20 | 106 |  | 2,0 |  | 13,7 | 0,01 | 0,6 | -- | -- | 0,3 |  | -- |  | <0.2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | [7 empty] | -- | -- | 100,00
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°57'56,338"N 13°28'28,886"E | -- | SI | -- | AQ/002748/23 | 22/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 120 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | San Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°1'9.628"N - 13°39'0.721"E | SI | -- | SI | AQ/002752/23 | 22/03/2023 | 7,2 | [5 empty] | 13 | 12 | 35 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 18 | 25 |  | 0,8 |  | 0,9 | 0,60 | 6,3 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | [7 empty] | -- | -- | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | San Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°1'9.628"N - 13°39'0.721"E | -- | SI | -- | AQ/002753/23 | 22/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 18000 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | SI | -- | SI | AQ/002757/23 | 22/03/2023 | 7,3 | [5 empty] | 5 | <2 | 10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 15 | 21 |  | 1,2 |  | <0.1 | 0,03 | 6,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [7 empty] | -- | -- | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | -- | SI | -- | AQ/002758/23 | 22/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 680 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA ( IT1366096A01C01) | Scurcola Marsicana | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°4'36.994" N - 13°21'59.365"E | SI | -- | SI | AQ/002986/23 | 29/03/2023 | 7,3 | [5 empty] | 12 | 12 | 32 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,19 | 0,14 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 14 | 28 |  | 1,2 |  | 5,3 | 0,15 | 3,2 | -- | -- | 0,1 |  | -- |  | <0.2 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | [7 empty] | -- | -- | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA ( IT1366096A01C01) | Scurcola Marsicana | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°4'36.994" N - 13°21'59.365"E | -- | SI | -- | AQ/002987/23 | 29/03/2023 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | [17 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 780000 | -- | --