## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II semestre 2016 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore comunale di ATESSA VALLONCELLO SELVUCCIA (IT1369005A01C01) | ATESSA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007238/2016 | 20.DIC.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 16 | 30 | 95.6 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 53.3 |  | 1.4 |  | 29 | 0.04 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.38 | <0.5 | [7 empty] | 4700000 | 24 | 0 | 0.8
Depuratore comunale di ATESSA IANICO (IT1369005A01C02) | ATESSA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007239/2016 | 20.DIC.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | <1 | 16 | 50.1 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 46.1 |  | 1.4 |  | 4.7 | 0.42 | 5.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 800000 | 22 | 0 | 0.25
Depuratore comunale di ATESSA OSENTO (IT1369005A01C03) | ATESSA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007240/2016 | 20.DIC.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 20 | 79.6 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 58.8 |  | 2.5 |  | 29 | 0.52 | 0.6 | [6 empty] | <0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | [7 empty] | 25000 | 39 | 0 | 1.06
Depuratore comunale di BOMBA ZAPPETTI (IT1369006A11C01) | BOMBA | Acque di scarico (Tab.C - 251-1999 A.E. - L.R.31/10) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 006674/2016 | 22.NOV.2016 | [6 empty] | 8 | 10 | 37.4 | [27 empty] | 1.4 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 150000 |  |  | 0.21
Depuratore consortile di CASOLI PIANA LE VACCHE (IT1369017A01C03) | CASOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005765/2016 | 11.OTT.2016 | [43 empty] | <0.01 | [11 empty] | <0.05 | 440 |  |  | 0.08
Depuratore consortile di CASOLI PIANA LE VACCHE (IT1369017A01C03) | CASOLI | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 005766/2016 | 11.OTT.2016 | 7.7 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 25 | 5 | 14.7 | [5 empty] | 0.002 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 |  |  |  | <0.01 |  |  | <0,1 |  |  | 21.8 |  | <0.05 |  | 0.28 | 0.02 | 0.6 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.16 | <0.5 | [8 empty] | 19 | 0
Depuratore comunale di CHIETI BUON CONSIGLIO (IT1369022A01C02) | CHIETI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004094/2016 | 26.LUG.2016 | [56 empty] | 15 |  |  | 2.12
Depuratore comunale di CHIETI BUON CONSIGLIO (IT1369022A01C02) | CHIETI | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004095/2016 | 26.LUG.2016 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | <1 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 21.9 |  | 1.2 |  | 5.9 | 0.09 | 0.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.5 | [8 empty] | 21 | 27
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004116/2016 | 27.LUG.2016 | [56 empty] | 35000 |  |  | <0,03
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24 h) | temporizzato 24h | temporizzato 24h | PE/ 004117/2016 | 27.LUG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 8 | 23.3 | [6 empty] | <0.01 |  | 0.13 |  |  | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 154 |  | 0.1 |  | 1.91 | 0.13 | 5.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.19 | <0.5 | [8 empty] | 15 | 0
Depuratore comunale di CHIETI VALLE PARA (IT1369022A01C03) | CHIETI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004129/2016 | 27.LUG.2016 | [56 empty] | 31 |  |  | 0.42
Depuratore comunale di CHIETI VALLE PARA (IT1369022A01C03) | CHIETI | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004130/2016 | 28.LUG.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | 3 | 13.8 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 21.7 |  | 3.8 |  | 4.5 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.1 | <0.5 | [8 empty] | 26 | 0
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004668/2016 | 24.AGO.2016 | [56 empty] | 1500 |  |  | 0.27
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004669/2016 | 24.AGO.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 6 | 23.8 | [6 empty] | <0.01 |  |  |  |  | <0.05 |  | 0.008 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 152 |  | 0.3 |  | <0.02 | 0.02 | <0.1 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.25 | <0.5 | [8 empty] | 23 | 0
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005518/2016 | 29.SET.2016 | [56 empty] | <4 |  |  | 0.37
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | istantaneo | temporizzato 24h | PE/ 005519/2016 | 29.SET.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 6 | 20.1 |  |  |  | 0.04 |  | 0.003 | <0.01 | <0.010 | 0.06 | 0.04 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.008 |  | <0.020 |  | 0.11 | [5 empty] | 251 |  | 0.1 |  | <0.02 | 0.03 | 5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.31 | <0.5 | [8 empty] | 10 | 0
Depuratore consortile di CHIETI SAN MARTINO SELVAIEZZI (IT1369022A01C01) | CHIETI | Acque di scarico (aut. AIA n° 132/34) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | - | PE/ 005876/2016 | 18.OTT.2016 | [6 empty] | 17 | 5 | 14.7
Depuratore consortile di CRECCHIO CAPOLUOGO - MOLINO | CRECCHIO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006150/2016 | 02.NOV.2016 | 7.1 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 18 | 42 | 123 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.024 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 37.7 |  | 7.1 |  | 30 | 0.08 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | [7 empty] | 250 | 60 | 0 | 0.91
Depuratore consortile di CRECCHIO VILLA MUCCHIARELLI SELCIAROLI | CRECCHIO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006458/2016 | 15.NOV.2016 | 7.3 |  | Non percettibile | odore leggermente fecale |  |  | 12 | 23 | 101 | [8 empty] | 0.26 |  |  | <0.05 |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 47.1 |  | 4.3 |  | 15 | 1.66 | 18.2 | [6 empty] | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | [7 empty] | 100 | 7 | 0 | 0.78
Depuratore comunale di FARA FILIORUM PETRI S. EUFEMIA | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005497/2016 | 28.SET.2016 | 6.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 22 | 40 | 142 | [8 empty] | 0.14 |  |  | <0.05 |  | 0.013 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 71 |  | 4 |  | 31 | 0.75 | 5.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.6 | 1.33 | 2.4 | [7 empty] | 20 | 57 | 0 | 0.95
Depuratore comunale di FOSSACESIA SANGRO (IT1369033A01C01) | FOSSACESIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004058/2016 | 25.LUG.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 10 | 40 | [5 empty] | <0.001 | <0.010 |  | 0.08 | 0.07 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.002 | <0.020 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 97.5 |  | 4.2 |  | 23.3 | 0.38 | 2.7 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 1.4 | [7 empty] | 5700 | 21 | 0 | 0.16
Depuratore comunale di FOSSACESIA VILLA SCORCIOSA (IT1369033A11C02) | FOSSACESIA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005763/2016 | 11.OTT.2016 | [56 empty] | 2400 |  |  | 0.15
Depuratore comunale di FOSSACESIA VILLA SCORCIOSA (IT1369033A11C02) | FOSSACESIA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 005764/2016 | 11.OTT.2016 | 7.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 14 | 49.9 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 48.6 |  | 1.5 |  | 4.2 | 0.6 | 3.7 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 1.01 | 1.5 | [8 empty] | 32 | 0
Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE PRETARO (IT1369035A01C01) | FRANCAVILLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004277/2016 | 03.AGO.2016 | [56 empty] | 34000 |  |  | 0.4
Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE PRETARO (IT1369035A01C01) | FRANCAVILLA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (3h) | - | temporizzato (3h) | PE/ 004280/2016 | 03.AGO.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 3 | <2 | 10.3 | [8 empty] | 0.02 |  |  | <0.05 | <0.05 | 0.006 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0,1 |  | 8.1 | 11.1 |  |  | 3 | 1.94 | 0.07 | 0.7 |  | <1 | 0.051 |  |  |  | <0,2 | <0,2 | 0.06 | <0,5 | [8 empty] | 9 | 0
Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE FORO (IT1369035A01C02) | FRANCAVILLA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004278/2016 | 03.AGO.2016 | [56 empty] | 260 |  |  | 1.72
Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE FORO (IT1369035A01C02) | FRANCAVILLA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004279/2016 | 03.AGO.2016 | 7.2 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 4 | 5 | 15.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0,002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 40.4 |  | 1.5 | 7 | 6.1 | 0.1 | 1.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.1 | <0,5 | [8 empty] | 21 | 0
Depuratore comunale di GIULIANO TEATINO VALLE BOTTE | GIULIANO TEATINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005107/2016 | 13.SET.2016 | 7.1 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 35 | 18 | 37.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0,01 | [5 empty] | 46.4 |  | 2 |  | 29.4 | 1.04 | 0.6 | [6 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.31 | <0,5 | [7 empty] | 34000 | 13 | 0 | 0.44
Depuratore comunale di LANCIANO S.LIBERATA (IT1369046A01C02) | LANCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005324/2016 | 20.SET.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  | Assenti | 4 | 8 | 28.9 | [8 empty] | 0.02 |  |  | <0.05 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | 0.01 |  |  | <0,1 |  | 30.1 | 25.7 |  | 0.7 |  | 0.13 | 0.02 | 5.8 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0.2 | <0.2 | 0.14 | <0.5 | [6 empty] | <0.05 | 15000 | 17 | 0 | 0.05
Depuratore comunale di LANCIANO VILLA MARTELLI (IT1369046A01C01) | LANCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005325/2016 | 20.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  | Assenti | 4 | 3 | 10.5 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.02 | <0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.002 |  | <0.020 |  | 0.02 |  |  |  |  | 30.6 | 29.2 |  | 1.7 |  | <0.02 | 0.02 | 8.1 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0.2 | <0.2 | 0.42 | <0.5 | [6 empty] | <0.05 | 48000 | 20 | 0 | 0.11
Depuratore comunale di LANCIANO CERRATINA (IT1369046A11C03) | LANCIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006673/2016 | 22.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 18.2 | [8 empty] | 0.17 |  |  | <0.05 |  | 0.013 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 63.3 |  | 1.7 |  | <0.02 | 0.03 | 16 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.75 | 0.8 | [7 empty] | 140 | 13 | 0 | 0.18
Depuratore comunale di MIGLIANICO TRIBUNO CERRETO (IT1369050A01C01) | MIGLIANICO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005162/2016 | 14.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile |  |  | Assenti | 10 | 12 | 47.1 | [5 empty] | 0.001 | <0.010 |  | 0.05 | 0.16 |  | <0.05 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 30.8 | 61.8 | 0.1 | 3 |  | 15 | 0.03 | <0.1 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.2 | 0.4 | 0.93 | 1.5 | [6 empty] | <0.05 | 1500 | 16 | 0 | 0.32
Depuratore comunale di ORTONA PETICCIO (IT1369058A01C07) | ORTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004235/2016 | 02.AGO.2016 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  | Assenti | 2 | <2 | <10 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  | 0.1 |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.007 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 24.6 | 37.2 |  | 1.5 |  | 0.06 | 0.02 | 5.3 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.13 | <0.5 | [7 empty] | 27000 | 12 | 0 | 0.12
Depuratore comunale di ORTONA SAN DONATO | ORTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005108/2016 | 13.SET.2016 | 6 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 47 | 100 | 202 | 0.12 | [7 empty] | 0.17 |  |  | <0.05 |  | 0.027 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 49.5 |  | 6 |  | 25.3 | 5.34 | 12.5 | [6 empty] | <0.2 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | [7 empty] | 160 | 44 | 0 | 1.44
Depuratore comunale di ORTONA RIPARI DI BARDELLA | ORTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005109/2016 | 13.SET.2016 | 6.2 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 56 | 54 | 88.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.006 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 30.4 |  | 2.4 |  | 17.5 | 0.29 | 2.3 | [6 empty] | <0.2 | 0.3 | 0.91 | 1.2 | [7 empty] | 10 | 39 | 0 | 0.93
Depuratore comunale di ORTONA VALLATA RICCIO | ORTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005445/2016 | 27.SET.2016 | [56 empty] | <1 |  |  | 1.1
Depuratore comunale di ORTONA VALLATA RICCIO | ORTONA | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (3h) | - | temporizzato (3h) | PE/ 005446/2016 | 27.SET.2016 | 7.1 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 6 | 4 | 12.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 41.5 |  | 1.6 | 14 | 0.14 | 0.07 | 13.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.28 | <0.5 | [8 empty] | 11 | 0
Depuratore comunale di ORTONA ARIELLI (IT13690058A09C12) | ORTONA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005447/2016 | 27.SET.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 5 | 5 | 16.9 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 49.5 |  | 3.3 |  | 0.03 | 0.02 | 11.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.26 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 66 | 30 | 1.65
Depuratore consortile di PAGLIETA SALETTI ACQUAVIVA Z.I (IT1369005A02C02) | PAGLIETA | Acque di scarico (aut. AIA n° 51/47) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005175/2016 | 14.SET.2016 | [56 empty] | 120 |  |  | 0.57
Depuratore consortile di PAGLIETA SALETTI ACQUAVIVA Z.I (IT1369005A02C02) | PAGLIETA | Acque di scarico (aut. AIA n° 51/47) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 005176/2016 | 14.SET.2016 | 7.3 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 59 | 10 | 31.9 |  |  |  | 0.01 | 0.14 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.41 | 0.11 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.012 | <0.020 | <0.020 |  | 0.17 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 48 | 167 | 1.2 | 1.7 |  | 0.8 | 0.1 | 1.2 | <1 | <1 |  |  | <0.01 | <0.02 | <0.2 | <0.2 | 0.22 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 |  | 22 | 0
Depuratore consortile di PENNADOMO QUERCE DEL MULINO | PENNADOMO | Acque di scarico (Tab.C - fino a 250 A.E. - L.R.31/10) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE /006459/2016 | 15.SET.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | leggermente fecale |  |  | 10 | 20 | 92.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 62.7 |  | 2.5 |  | 26 | 0.4 | 0.25 | [6 empty] | 0.8 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | [7 empty] | 4000000 | 87 | 0
Depuratore comunale di ROCCA SAN GIOVANNI CAVALLUCCIO | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico (Tab.C - 251-1999 A.E. - L.R.31/10) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005906/2016 | 18.OTT.2016 | [6 empty] | 8 | 20 | 53.7 | [27 empty] | 0.1 | [19 empty] | 4300
Depuratore comunale di ROCCA SAN GIOVANNI VALLEVO' | ROCCA SAN GIOVANNI | Acque di scarico (Tab.C - 251-1999 A.E. - L.R.31/10) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005907/2016 | 18.OTT.2016 | [6 empty] | 7 | 18 | 54.7 | [27 empty] | <0.02 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | <4
Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004670/2016 | 24.AGO.2016 | [56 empty] | 230000 |  |  | 0.94
Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 004671/2016 | 24.AGO.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 7 | 5 | 15.8 | [6 empty] | <0.01 |  |  |  |  | <0.05 | <0.05 | <0.002 |  |  |  | <0.01 |  |  |  |  | 35.1 | 42.2 |  | 0.9 |  | 18.9 | 0.07 | <0.1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.06 | <0.5 | [8 empty] | 11 | 0
Depuratore comunale di SANTA MARIA IMBARO CIVITELLA | SANTA MARIA IMBARO | Acque di scarico (Tab.C - 251-1999 A.E. - L.R.31/10) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005904/2016 | 18.OTT.2016 | [6 empty] | 32 | 30 | 70.9 | [6 empty] | <0.01 | [6 empty] | 0.005 |  |  |  | 0.03 | [9 empty] | 8.39 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 12000
Depuratore comunale di TREGLIO PAGLIERONI | TREGLIO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005326/2016 | 20.SET.2016 | 6.9 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 6 | 18.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.007 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 39.7 |  | 2.1 |  | 0.83 | 0.64 | 13.6 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 66 | 28 | 10 | 0.17
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003594/2016 | 06.LUG.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | sgradevole |  | Assenti | 85 | 50 | 191 | 0.3 |  | <0.03 | 0.04 | 0.09 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 0.89 | 0.1 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.034 | <0.020 | <0.020 |  | 0.08 | <0,01 |  | 0.3 | 1.7 | 41 | 131 | 0.8 | 5.1 |  | 62.24 | 0.01 | <0.1 | <1 | <1 | 0.1 | 0.59 | <0.01 | <0.02 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 4.7 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 4200000 | 56 | 7
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003595/2016 | 06.LUG.2016 | 6.6 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 7 | 5 | 48.2 | [23 empty] | 50 |  | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 36.6 | [17 empty] | <4 | 8 | 93
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003806/2016 | 13.LUG.2016 | [56 empty] | <4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003807/2016 | 13.LUG.2016 | 7.7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | <1 | 5 | 20.6 | [23 empty] | 68 |  | 0.5 |  | <0.02 | 0.02 | 2.1 | [18 empty] | 7 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003808/2016 | 13.LUG.2016 | [56 empty] | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003809/2016 | 13.LUG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 2 | <2 | <10 | [23 empty] | 94 |  | 0.4 |  | <0.02 | 0.08 | 5.5 | [18 empty] | 7 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003810/2016 | 13.LUG.2016 | [56 empty] | 120
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003811/2016 | 13.LUG.2016 | 7.4 |  | Non percettibile | odore leggermente fecale |  |  | 3 | 5 | 20.3 | [23 empty] | 58 |  | 2.8 |  | 0.03 | 0.06 | 7.7 | [18 empty] | 15 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003958/2016 | 20.LUG.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | <1 | 10 | 36.2 | [23 empty] | 143.2 |  | 2.6 |  | 4.2 | 0.95 | 15.8 | [17 empty] | 13 | 15 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 003959/2016 | 20.LUG.2016 | [56 empty] | 150
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 003960/2016 | 20.LUG.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | <1 | 2 | 13.7 | [23 empty] | 254 |  | 1.3 |  | 0.34 | 0.03 | 11.7 | [18 empty] | 19 | 7
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 003961/2016 | 20.LUG.2016 | 7.3 |  | Non percettibile | inodore |  |  | <1 | 2 | 38.6 | [23 empty] | 55.9 |  | 1.2 |  | 6.5 | 3.8 | 2.9 | [17 empty] | 1000 | 24 | 0
Impianto di depurazione Loc. Lame | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004082/2016 | 26.LUG.2016 | [56 empty] | 18
Impianto di depurazione Loc. Lame | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004083/2016 | 26.LUG.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | Leggermente fecale |  |  | 5 | 12 | 45.2 | [23 empty] | 51 |  | 3.3 |  | 1.09 | 1 | 30.7 | [18 empty] | 13 | 13
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | TORREBRUNA | Acque di scarico ( Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004084/2016 | 26.LUG.2016 | [56 empty] | 3200
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOC.VALLONCELLO | TORREBRUNA | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004085/2016 | 26.LUG.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | Leggermente fecale |  |  | 2 | 8 | 24.9 | [23 empty] | 46.5 |  | 1.8 |  | 1.49 | 1.15 | 14.8 | [18 empty] | 7 | 7
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico ( Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004226/2016 | 02.AGO.2016 | [56 empty] | 69
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 004227/2016 | 02.AGO.2016 | 7.7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 2 | 3 | 12.7 | [23 empty] | 79.7 |  | 0.2 |  | <0.02 | <0.01 | 2.2 | [18 empty] | 7 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004229/2016 | 02.AGO.2016 | [56 empty] | 650000
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 004230/2016 | 02.AGO.2016 | 7.2 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 6 | 6 | 22.4 | [23 empty] | 99 |  | 1 |  | 0.2 | 0.19 | 8.6 | [18 empty] | 16 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004231/2016 | 02.AGO.2016 | [56 empty] | 1000
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 004232/2016 | 02.AGO.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 3 | 4 | 12.9 | [23 empty] | 345 |  | 1.4 |  | <0.02 | 0.15 | 10.3 | [18 empty] | 7 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004233/2016 | 02.AGO.2016 | [56 empty] | 34
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 004234/2016 | 02.AGO.2016 | 7.2 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 4 | 6 | 20.2 | [23 empty] | 65.8 |  | 3.7 |  | <0.02 | 0.03 | 10.1 | [18 empty] | 3 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004378/2016 | 09.AGO.2016 | 6.7 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 17 | 14 | 46.5 | 0.05 |  | 0.03 | 0.02 | 0.41 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.16 | 0.1 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.008 | <0.020 | <0.020 |  | 0.06 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 54.4 | 131 | 0.3 | 5.7 |  | 12.2 | 1.09 | 24.9 | <1 | <1 |  | 0.09 | <0.01 | <0.02 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 140 | 20 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico ( Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 004379/2016 | 09.AGO.2016 | 6.8 |  | Non percettibile | Sgradevole |  | Assenti | 26 | 62 | 215 | 0.26 |  | <0.03 | 0.04 | 0.26 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.82 | 0.09 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.020 | <0.020 |  | 0.05 | <0,01 |  | 3.3 | 9.6 | 29.1 | 139.1 | 0.4 | 6.5 |  | 1.48 | 0.09 | 0.1 | <1 | <1 | <0,05 | 2.83 | <0.01 | <0.02 | 0.5 | 0.6 | 1.64 | 2.7 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 35000000 | 67 | 7
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 004917/2016 | 06.SET.2016 | [56 empty] | 40
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004919/2016 | 06.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 30 | 8 | 29.1 | [23 empty] | 51.4 |  | 2.8 |  | 1.22 | 0.12 | 10.4 | [18 empty] | 23 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico ( Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004921/2016 | 06.SET.2016 | [56 empty] | <4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004922/2016 | 06.SET.2016 | 7.4 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 14 | 4 | 14.5 | [23 empty] | 75.4 |  | 0.2 |  | <0.02 | 0.02 | 2.7 | [18 empty] | 4 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 004924/2016 | 06.SET.2016 | [56 empty] | 14
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 004926/2016 | 06.SET.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 8 | 8 | 26.9 | [23 empty] | 84.6 |  | 0.9 |  | 1.77 | 0.25 | 6.6 | [18 empty] | 27 | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005166/2016 | 14.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 8 | 4 | 15.4 | [23 empty] | 17 |  | 0.2 |  | 0.05 | 0.06 | 4.3 | [17 empty] | 100 | 18 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005167/2016 | 14.SET.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 35 | 10 | 40.8 | [23 empty] | 35.2 |  | 0.7 |  | 5.1 | 0.08 | 0.5 | [17 empty] | 150 | 34 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 005168/2016 | 14.SET.2016 | [56 empty] | 360
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 6 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 005169/2016 | 14.SET.2016 | 7.3 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 26 | 5 | 16.6 | [23 empty] | 216 |  | 1.4 |  | 2.6 | 0.1 | 8.9 | [18 empty] | 24 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALLE MASTRANGELO | DOGLIOLA | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL COPRO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005303/2016 | 19.SET.2016 | 6.7 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 5 | <2 | <10 | 0.1 |  | <0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.06 | 0.03 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.005 | <0.020 | <0.020 |  | 0.01 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 82.8 | 69.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.03 | 2.1 | <1 | <1 | <0,05 | <0,05 | <0.01 | <0.02 | <0.2 | <0.2 | 0.18 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 150 | 14 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. ISCHIA | TUFILLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005304/2016 | 19.SET.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 7 | 10 | 31.4 | 0.05 |  | <0.03 | <0.01 | 0.06 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.04 | <0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.007 | <0.020 | <0.020 |  | 0.03 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 40.2 | 42.9 | 0.2 | 1.8 |  | 0.3 | 0.51 | 19.2 | <1 | <1 |  | <0,05 | <0.01 | <0.02 | <0.2 | <0.2 | 0.47 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 350 | 31 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. GIARRICCIA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005409/2016 | 26.SET.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | fecale |  | Assenti | 30 | 50 | 188 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | 0.1 | <0.05 | 0.006 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0,1 |  |  | 61.9 |  | 4.2 |  | 1.7 | 0.08 | 0.1 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.6 | 0.5 | 5.9 | 7 | [6 empty] | <0.05 | 25000000 | 55 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.DEFENSA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005410/2016 | 26.SET.2016 | 7.4 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 16 | 8 | 26.1 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  |  |  | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | <0,1 |  |  | 57.2 |  | 1 |  | 0.5 | 0.15 | 9.5 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.3 | <0.2 | 0.47 | 0.8 | [6 empty] | <0.05 | 1500 | 33 | 5
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005598/2016 | 04.OTT.2016 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 10
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 005599/2016 | 04.OTT.2016 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 59
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (su 3 ore) |  | temporizzato su 3h | PE/ 005600/2016 | 04.OTT.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 7 | 5 | 19.1 | 0.04 |  | <0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.002 | <0.01 | <0.010 | 0.02 | <0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.003 | <0.020 | <0.020 |  | 0.02 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 34 | 43.1 | 0.5 | 2 |  | <0.02 | 0.03 | 4.2 | <1 | <1 |  | <0,05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  |  | 10 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 005601/2016 | 04.OTT.2016 | 7.6 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 5 | 4 | 17.5 | 0.03 |  | <0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.002 | <0.01 | <0.010 | 0.02 | 0.02 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.082 | <0.020 | <0.020 |  | 0.32 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 115 | 131 | 0.6 | 0.5 |  | 1.3 | 0.34 | 3.9 | <1 | <1 |  | <0,05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |  |  | 11 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005844/2016 | 13.OTT.2016 | 7.2 |  | Non percettibile | Inodore |  | Assenti | 8 | 6 | 21.7 | 0.05 |  | <0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.04 | <0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.005 | <0.020 | <0.020 |  | 0.01 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 41.3 | 42.9 | 0.3 | 1.1 |  | 0.13 | 0.04 | 11.9 | <1 | <1 |  | <0,05 | <0.01 | <0.02 | 0.2 | <0.2 | 0.52 | 0.7 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | 10 | 17 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. COTEALTO | SCERNI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005845/2016 | 13.OTT.2016 | 6.9 |  | Non percettibile | Inodore |  | Assenti | 9 | 38 | 87.5 | 0.04 |  | <0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.18 | 0.07 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.005 | <0.020 | <0.020 |  | 0.04 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 32.1 | 37.4 | 0.1 | 3.1 |  | 17 | 0.08 | 1.6 | <1 | <1 |  | <0,05 | <0.01 | <0.02 | 0.4 | <0.2 | 1.18 | 1.6 | < 0.00005 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0.05 | <1 | 33 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005925/2016 | 18.OTT.2016 | 7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 12 | 6 | 20.7 | [23 empty] | 53.7 |  | 2.1 |  | 0.16 | 0.13 | 17.5 | [17 empty] | <4 | 13 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 005927/2016 | 08.OTT.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 12 | 10 | 36.3 | [23 empty] | 170 |  | 0.8 |  | 0.22 | 0.15 | 4.3 | [17 empty] | <4 | 15 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006041/2016 | 25.OTT.2016 | [56 empty] | 500
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006042/2016 | 25.OTT.2016 | 7.4 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 2 | 14 | 56.8 | [23 empty] | 126 |  | 1.2 |  | 4.4 | 0.07 | 7.3 | [18 empty] | 8 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. BORGATA MARINA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico ( Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006044/2016 | 25.OTT.2016 | 4.8 |  | Non percettibile | Tipico di acido acetico |  |  | 14 | <2 | 2750 | [23 empty] | 214 |  | 11.6 |  | 9 | 0.05 | 10.7 | [17 empty] | <1 | 100 | 100
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. GIARRICCIA | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006131/2016 | 02.NOV.2016 | 6.8 |  | Non percettibile | Fecale |  | Assenti | 15 | 108 | 284 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 |  | 0.19 | 0.12 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0,1 |  |  | 73.7 |  | 4.9 |  | 47 | 0.1 | 0.2 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | 0.4 | 1.1 | 7.1 | 8.6 | [6 empty] | <0.05 | 580 | 95 | 93
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006239/2016 | 07.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 10 | 4 | 16.1 | [23 empty] | 29.4 |  | 0.6 |  | <0.02 | 0.15 | 4.6 | [17 empty] | 100 | 9 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006461/2016 | 15.NOV.2016 | [56 empty] | <4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006463/2016 | 15.NOV.2016 | 7.9 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 4 | 2 | 10.5 | [23 empty] | 47.2 |  | 0.3 |  | <0.02 | 0.01 | 3.2 | [18 empty] | 14 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006465/2016 | 15.NOV.2016 | [56 empty] | <4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006467/2016 | 15.NOV.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 7 | 5 | 19.3 | [23 empty] | 100 |  | 1 |  | 3.6 | 0.22 | 2.9 | [18 empty] | 17 | 0
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006469/2016 | 15.NOV.2016 | [56 empty] | 17
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006470/2016 | 15.NOV.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 5 | 3 | 14.4 | [23 empty] | 52.5 |  | 2.9 |  | <0.02 | 0.05 | 9.8 | [18 empty] | 5 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006677/2016 | 22.NOV.2016 | [56 empty] | 100
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006678/2016 | 22.NOV.2016 | 7.6 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 4 | 2 | 10.5 | [23 empty] | 148 |  | 2.5 |  | <0.02 | 0.02 | 11.6 | [18 empty] | 14 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 ) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006679/2016 | 22.NOV.2016 | [56 empty] | <4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006680/2016 | 22.NOV.2016 | 7.2 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 6 | 8 | 23.6 | [23 empty] | 59 |  | 0.8 |  | 0.08 | <0.01 | 23.6 | [18 empty] | 26 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006682/2016 | 22.NOV.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 6 | 8 | 26.4 | [23 empty] | 160 |  | 3 |  | 1.5 | 0.33 | 4.9 | [17 empty] | <4 | 29 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006978/2016 | 06.DIC.2016 | [56 empty] | 28
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.CROCETTA | CUPELLO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 006979/2016 | 06.NOV.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 9 | 15 | 58.8 | [23 empty] | 39.5 |  | 1.7 |  | 10 | 0.04 | <0.1 | [17 empty] | 2000000 | 11 | 5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. RANCIARA | POLLUTRI | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RICETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006980/2016 | 06.DIC.2016 | 7.6 |  | Non percettibile | Leggermente fecale |  |  | 19 | 40 | 167 | [23 empty] | 53.7 |  | 2.6 |  | 12 | 0.31 | 2.5 | [18 empty] | 23 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 006981/2016 | 06.DIC.2016 | [56 empty] | 15
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 006982/2016 | 06.DIC.2016 | [56 empty] | 33
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. VALSINELLO | MONTEODORISIO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Uscita vasca di disinfezione posta immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006983/2016 | 06.DIC.2016 | 8 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 8 | 9 | 27.2 | [23 empty] | 66.7 |  | 0.3 |  | 0.03 | 0.02 | 6.5 | [18 empty] | 6 | 15
Impianto di depurazione Loc. P.Penna | VASTO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 006984/2016 | 06.DIC.2016 | 7.5 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 4 | 6 | 17.5 | [23 empty] | 55 |  | 0.4 |  | 0.29 | 0.09 | 10.3 | [18 empty] | 10 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 007059/2016 | 13.DIC.2016 | [56 empty] | 22
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo |  | PE/ 007060/2016 | 13.DIC.2016 | [56 empty] | 1000
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC.MOLINELLA | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE POSTO IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO RECETTORE | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 007061/2016 | 13.DIC.2016 | 7.7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 7 | 8 | 25.4 | [23 empty] | 66.5 |  | 2.9 |  | 0.6 | 0.15 | 27.4 | [18 empty] | 9 | 20
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. TERMINI | CASALBORDINO | Acque di scarico (Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | temporizzato (24h) |  | temporizzato 24h | PE/ 007062/2016 | 13.DIC.2016 | 7.7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 6 | 8 | 24.3 | [23 empty] | 67.3 |  | 0.6 |  | 3.2 | 0.12 | 3 | [18 empty] | 4 | 0
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LE MORGE | TORINO DI SANGRO | Acque di scarico (Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06) | Uscita vasca di disinfezione. Primo punto accesibile posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 007063/2016 | 13.DIC.2016 | 7.7 |  | Non percettibile | inodore |  |  | 15 | 10 | 32.1 | [23 empty] | 118 |  | 0.6 |  | 0.9 | 0.24 | 4 | [17 empty] | 97 | 4 | 0