## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | I trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | Solidi sospesi (mg/L) | Cloruri (come Cl) (mg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000097/2017 | 2017-01-17 | 6.9 | [5 empty] | -- | -- | 11 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.01 | 0.05 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 16 | -- |  | 0.8 |  | < 0,1 | 0.03 | 4.5 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 1.76 | 0 | -- | [13 empty] | 4 | < 2 | 42
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000098/2017 | 2017-01-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000099/2017 | 2017-01-17 | 7.4 | [5 empty] | -- | -- | 28 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | 0.03 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.04 |  | < 0,03 |  |  | 20 | -- |  | 2.4 |  | 6.6 | 0.22 | 4 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 3.35 | 0 | -- | [13 empty] | 8 | 9 | 64
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000100/2017 | 2017-01-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000136/2017 | 2017-01-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | 60 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 21 | 28 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000137/2017 | 2017-01-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 44000 | -- | -- | Presente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000138/2017 | 2017-01-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | 68 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 24 | 16 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000139/2017 | 2017-01-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 490 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000144/2017 | 2017-01-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 460 | -- | -- | Presente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000145/2017 | 2017-01-25 | 7.3 | [5 empty] | -- | -- | 27 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.04 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  | < 0,03 |  |  | 11 | -- |  | 0.8 |  | 9 | 0.32 | 3.1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 1.27 | 0 | -- | [13 empty] | 6 | 3 | 39
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000243/2017 | 2017-02-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 5 | -- | [13 empty] | 3 | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000244/2017 | 2017-02-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000338/2017 | 2017-02-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | 110 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [13 empty] | 21 | 24 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000392/2017 | 2017-02-09 | 7.7 | [5 empty] | -- | -- | 13 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  | 10 | -- |  | 0.7 |  | 0.2 | 0.02 | 6.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -6.58 | 5 | -- | [13 empty] | 4 | < 2 | 28
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000393/2017 | 2017-02-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4500 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000471/2017 | 2017-02-14 | 7.8 | [5 empty] | -- | -- | 36 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.08 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 21 | -- |  | 1.9 |  | 14.2 | 0.02 | 0.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 1.8 | 2 | [6 empty] | -- | -- | 27.38 | 0 | -- | [13 empty] | 13 | 12 | 32
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000472/2017 | 2017-02-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 000512/2017 | 2017-02-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | 26 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [13 empty] | 7 | 8 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000531/2017 | 2017-02-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | 75 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | 0.17 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 14 | 25 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000532/2017 | 2017-02-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8500 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000618/2017 | 2017-02-21 | 7.9 | [5 empty] | -- | -- | 60 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | 0.1 |  |  | 10 | -- |  | 1.2 |  | 9.2 | 0.05 | 0.2 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.2 | 1.7 | 2 | [6 empty] | -- | -- | 78.71 | 0 | -- | [13 empty] | 25 | 24 | 14
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000619/2017 | 2017-02-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 320000 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000649/2017 | 2017-02-22 | 7.6 | [5 empty] | -- | -- | 53 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.09 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 12 | -- |  | 1.2 |  | 14.4 | 0.07 | 0.1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 1 | 2.7 | 3.7 | [6 empty] | -- | -- | 20.89 | 0 | -- | [13 empty] | 16 | 22 | 21
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000650/2017 | 2017-02-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 880000 | -- | -- | Presente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | BYPASS POSIZIONATO NELLA VASCA DI INGRESSO DELL'IMPIANTO | SI | NO | SI | AQ/ 000651/2017 | 2017-02-22 | 7.8 | [5 empty] | -- | -- | 54 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | 10 | -- |  | 0.8 |  | 6.6 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | [6 empty] | -- | -- | 75.14 | 0 | -- | [13 empty] | 30 | 27 | 11
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | BYPASS POSIZIONATO NELLA VASCA DI INGRESSO DELL'IMPIANTO | NO | SI | NO | AQ/ 000652/2017 | 2017-02-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 850000 | -- | -- | Presente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000670/2017 | 2017-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | 47 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 15 | -- | [13 empty] | 11 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000671/2017 | 2017-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3000 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000741/2017 | 2017-02-28 | 7.7 | [5 empty] | -- | -- | 12 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.05 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 32 | -- |  | 0.2 |  | 1.8 | 0.21 | 3.3 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.3 | [6 empty] | 0.001 | -- | 95.23 | 0 | -- | [13 empty] | 4 | 2 | 46
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000742/2017 | 2017-02-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000814/2017 | 2017-03-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | 11 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 3 | 3 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000815/2017 | 2017-03-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 400 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 000833/2017 | 2017-03-02 | 7.8 | [5 empty] | -- | -- | 12 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | 0.02 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,03 |  |  | 32 | -- |  | 0.4 |  | < 0,1 | 0.02 | 1.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -7.04 | 10 | -- | [13 empty] | 3 | 6 | 70
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 000834/2017 | 2017-03-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001037/2017 | 2017-03-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | 28 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 7 | 8 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001038/2017 | 2017-03-07 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001067/2017 | 2017-03-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | 25 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 12 | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001068/2017 | 2017-03-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001135/2017 | 2017-03-09 | 7.7 | [5 empty] | -- | -- | 11 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.01 |  | < 0,03 |  |  | 27 | -- |  | 1.5 |  | < 0,1 | 0.01 | 3.1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 24.81 | 0 | -- | [13 empty] | 4 | 4 | 25
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001136/2017 | 2017-03-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001212/2017 | 2017-03-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | 18 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [13 empty] | 6 | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001261/2017 | 2017-03-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | 12 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | [13 empty] | 3 | 3 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001295/2017 | 2017-03-16 | 7.9 | [5 empty] | -- | -- | 12 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.03 |  | < 0,03 |  |  | 16 | -- |  | 0.1 |  | 1.8 | 0.15 | 2.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 28.59 | 0 | -- | [13 empty] | 4 | 8 | 28
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001296/2017 | 2017-03-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001386/2017 | 2017-03-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001387/2017 | 2017-03-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | 30 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 9 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001420/2017 | 2017-03-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | 19 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 9 | 10 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001421/2017 | 2017-03-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA (IT13066005A10C01) | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001459/2017 | 2017-03-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | 14 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 6 | 6 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA (IT13066005A10C01) | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001460/2017 | 2017-03-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001526/2017 | 2017-03-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001527/2017 | 2017-03-28 | 7.5 | [5 empty] | -- | -- | 27 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.03 | 0.01 |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | 0.07 |  | < 0,03 |  |  | 18 | -- |  | 1.5 |  | 6.2 | 0.19 | 2.1 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 97.34 | 0 | -- | [13 empty] | 8 | 8 | 53
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001605/2017 | 2017-03-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | -- | [13 empty] | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001606/2017 | 2017-03-29 | 7.7 | [5 empty] | -- | -- | 12 |  |  | < 0,01 | < 0,1 |  | < 0,01 | < 0,01 |  | 0.02 | < 0,005 |  | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | < 0,03 |  |  | < 10 | -- |  | 0.4 |  | < 0,1 | 0.03 | 1 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 20.79 | 0 | -- | [13 empty] | 4 | 12 | 14
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001652/2017 | 2017-03-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | 24 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0,03 |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- | [13 empty] | 5 | 8 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001653/2017 | 2017-03-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente | [13 empty] | -- | -- | --