## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | II trimestre 2019 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L) | BOD5 (come O2) senza nitrificazione (mg/L O2) | Solidi sospesi (mg/L) | Cloruri (come Cl) (mg/L) | Fosforo totale (come P) (mg/L) | Stirene (Âµg/L) | Toluene (Âµg/L) | Livello Piezometrico (m) | ConduttivitÃ elettrica (ÂµS/cm a 20Â°C) | Cadmio (Âµg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001031/2019 | 2019-04-02 | -- | [5 empty] | 3 | 7 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10 | -- |  |  |  | 7 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001032/2019 | 2019-04-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE: 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001033/2019 | 2019-04-02 | -- | [5 empty] | 6 | 15 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 15 | 6 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE: 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001034/2019 | 2019-04-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | NO | AQ/ 001042/2019 | 2019-04-03 | -- | [5 empty] | 2 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 6 | 2 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici TAB.4 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°24'48.50'' N 13°20'25.80'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001093/2019 | 2019-04-09 | 7.7 | [5 empty] | -- | 55 | 129 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 22 | 28 | -- | 3.4 | 28.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | 0.6 | 0.7 | 6 | 7.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 55 | -- | 28 | 3.4
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici TAB.4 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°24'48.50'' N 13°20'25.80'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001094/2019 | 2019-04-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 790000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici TAB.4 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°23'32.79'' N 13°25'11.57'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001128/2019 | 2019-04-11 | 7.4 | [5 empty] | -- | 20 | 53 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.1 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | < 0,005 | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 39 | -- | 3.5 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 20 | -- | 39 | 3.5
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici TAB.4 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°23'32.79'' N 13°25'11.57'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001129/2019 | 2019-04-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPELLE DEI MARSI (IT1366096A02C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001201/2019 | 2019-04-16 | 8 | [5 empty] | 11 | 25 | 68 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 18 | 42 | -- | 1.5 | -- | 16.8 | < 0,01 | 0.7 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0,2 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | [6 empty] | -- | -- | 26.92 | 0 | -- |  |  |  | 25 | 11 | 42 | 1.5
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPELLE DEI MARSI (IT1366096A02C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001202/2019 | 2019-04-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 400000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°03'45,17'' N 13°17'23,01'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001217/2019 | 2019-04-17 | 8 | [5 empty] | 4 | 8 | 17 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.23 | 0.06 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 13 | 42 | -- | 1.4 | -- | 3.8 | 0.01 | 0.7 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 7.73 | 0 | -- |  |  |  | 8 | 4 | 42 | 1.4
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°03'45,17'' N 13°17'23,01'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001218/2019 | 2019-04-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'00.4'' N 13°29'07.9'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001423/2019 | 2019-05-09 | -- | [5 empty] | 12 | 16 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 16 | 12 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°03'00.4'' N 13°29'07.9'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001424/2019 | 2019-05-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°00'29.58'' N 13°27'24.96'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001425/2019 | 2019-05-09 | 8.1 | [5 empty] | 3 | 3 | 10 | < 0,01 | -- | < 0,01 | < 0,1 | < 0,100 | < 0,01 | < 0,01 | <0,03 | 0.02 | < 0,005 | 0.0035 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | -- | 0.02 | < 0,01 | < 0,03 | < 1 | 0.1 | 15 | 25 | 0.13 | 1.3 | -- | < 0,1 | < 0,01 | 2.2 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | < -20,00 | 0 | -- |  |  |  | 3 | 3 | 25 | 1.3
DEPURATORE CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AVEZZANO (n.c.) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°00'29.58'' N 13°27'24.96'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001426/2019 | 2019-05-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 55 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'55.8''N 13°27'12.5''E | SI | NO | SI | AQ/ 001511/2019 | 2019-05-15 | -- | [5 empty] | 10 | 5 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 5 | 10 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'55.8''N 13°27'12.5''E | NO | SI | NO | AQ/ 001512/2019 | 2019-05-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001600/2019 | 2019-05-21 | 7.9 | [5 empty] | 2 | 6 | 24 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | < 0,03 | -- | -- | 23 | 53 | -- | 2.7 | -- | < 0,1 | 0.02 | 12.2 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -1.53 | 0 | -- |  |  |  | 6 | 2 | 53 | 2.7
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE: 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001601/2019 | 2019-05-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 790 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001602/2019 | 2019-05-21 | -- | [5 empty] | 23 | 25 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10 | -- |  |  |  | 25 | 23 | -- | --
DEPURATORECOMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001603/2019 | 2019-05-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 120 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°08'04.65'' N 13°44'05.19'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001674/2019 | 2019-05-28 | -- | [5 empty] | 5 | 20 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 20 | 5 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°08'04.65'' N 13°44'05.19'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001675/2019 | 2019-05-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°04'57.0'' N 13°46'24.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001676/2019 | 2019-05-28 | -- | [5 empty] | 5 | 14 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 14 | 5 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°04'57.0'' N 13°46'24.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001677/2019 | 2019-05-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09.669'' N 13°50'16.80 E | SI | NO | SI | AQ/ 001782/2019 | 2019-06-04 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 4 | 12 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 20 | 35 | -- | 2.1 | -- | < 0,1 | 0.05 | 10.9 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -5.29 | 0 | -- |  |  |  | 4 | 4 | 35 | 2.1
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09.669'' N 13°50'16.80 E | NO | SI | NO | AQ/ 001783/2019 | 2019-06-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'37.6'' N 13°53'45.6'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001784/2019 | 2019-06-04 | 7.9 | [5 empty] | 3 | 4 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.13 | 0.01 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 42 | -- | 0.2 | -- | 0.1 | 0.13 | 3.1 | < 10 | < 0,05 | < 0,1 |  | < 0,001 |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | < 0,001 | -- | -1.5 | 0 | -- |  |  |  | 4 | 3 | 42 | 0.2
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°04'37.6'' N 13°53'45.6'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001785/2019 | 2019-06-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 270 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°47'50.7''N 14°06'50.0''E | SI | NO | SI | AQ/ 001819/2019 | 2019-06-06 | 7.5 | [5 empty] | < 2 | 24 | 59 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.02 | 0.09 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | < 0,03 | -- | -- | 26 | 46 | -- | 1.1 | -- | < 0,1 | 0.01 | 2.3 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | 34.54 | 0 | -- |  |  |  | 24 | < 2 | 46 | 1.1
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°47'50.7''N 14°06'50.0''E | NO | SI | NO | AQ/ 001821/2019 | 2019-06-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001822/2019 | 2019-06-06 | -- | [5 empty] | 3 | 15 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 40 | -- |  |  |  | 15 | 3 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001824/2019 | 2019-06-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3800 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001860/2019 | 2019-06-12 | 7.9 | [5 empty] | 6 | 5 | 11 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 28 | -- | 1.5 | -- | < 0,1 | 0.03 | 7.6 | -- | -- | < 0,1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 55.75 | 0 | -- |  |  |  | 5 | 6 | 28 | 1.5
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001861/2019 | 2019-06-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°20'27.6'' N 13°23'39.5'' E | SI | NO | SI | AQ/ 001862/2019 | 2019-06-12 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 17 | 40 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.03 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 14 | 46 | -- | 0.6 | -- | 1.2 | 0.1 | 3.2 | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- | -15.33 | 10 | -- |  |  |  | 17 | 4 | 46 | 0.6
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°20'27.6'' N 13°23'39.5'' E | NO | SI | NO | AQ/ 001863/2019 | 2019-06-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 001908/2019 | 2019-06-13 | -- | [5 empty] | 10 | 19 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 19 | 10 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 001909/2019 | 2019-06-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici TAB.4 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002019/2019 | 2019-06-18 | 7.2 | [5 empty] | -- | 56 | 142 | -- | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.02 | -- | -- | < 0,005 | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 17 | 25 | -- | 3.4 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 56 | -- | 25 | 3.4
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici TAB.4 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002020/2019 | 2019-06-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 260000 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTI DI PRETURO (IT1366049A12T04) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002021/2019 | 2019-06-18 | -- | [5 empty] | 11 | 8 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 8 | 11 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTI DI PRETURO (IT1366049A12T04) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | NO | SI | NO | AQ/ 002022/2019 | 2019-06-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002070/2019 | 2019-06-19 | -- | [5 empty] | 5 | 13 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 13 | 5 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A01C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002071/2019 | 2019-06-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°25'26''N 13°17'53,22'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002072/2019 | 2019-06-19 | 7.7 | [5 empty] | 85 | 25 | 108 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.14 | 0.02 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | < 0,03 | -- | -- | 20 | 67 | -- | 3.8 | -- | 12.7 | 0.04 | 0.5 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | 5.93 | 0 | -- |  |  |  | 25 | 85 | 67 | 3.8
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42°25'26''N 13°17'53,22'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002073/2019 | 2019-06-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 21000 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO(IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO - COORDINATE 42°17'37.40'' N 13°29'39.74'' E | SI | NO | NO | AQ/ 002081/2019 | 2019-06-20 | -- | [5 empty] | 2640 | 2230 | 4900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 2230 | 2640 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | NO | SI | AQ/ 002082/2019 | 2019-06-20 | -- | [5 empty] | 85 | 70 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0 | -- |  |  |  | 70 | 85 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE :42°17'36.6'' N 13°29'39.7'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002083/2019 | 2019-06-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140000 | -- | -- | Assente |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°54'07.4''N 13°25'59.2'' E | SI | NO | NO | AQ/ 002146/2019 | 2019-06-26 | -- | [5 empty] | 8 | 14 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 14 | 8 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42° 05'18.9''N 13° 21'16.3'' E | SI | NO | SI | AQ/ 002148/2019 | 2019-06-27 | 7.9 | [5 empty] | 15 | 18 | 45 | -- | -- | < 0,01 | < 0,1 | -- | < 0,01 | < 0,01 | -- | 0.05 | < 0,005 | -- | < 0,01 | < 0,01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | < 0,03 | -- | -- | 16 | 35 | -- | 2.1 | -- | 5.4 | 0.15 | 13.3 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- | 11.01 | 0 | -- |  |  |  | 18 | 15 | 35 | 2.1
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42° 05'18.9''N 13° 21'16.3'' E | NO | SI | NO | AQ/ 002149/2019 | 2019-06-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO (IT1366096A01C01) | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°04'11.1'' N 13°20'45.8'' E | SI | NO | NO | AQ/ 002150/2019 | 2019-06-27 | -- | [5 empty] | 12 | 5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 5 | 12 | -- | --