## scarichi
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2024 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano de' Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°05'18.9''N 13°21'16.3''E | SI |  | SI | AQ/000149/24 | 2024-01-10 | 7,3 | [5 empty] | 4 | 10 | 31 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 17 | 32 |  | 1,2 |  | 2,0 | 0,13 | 7,3 | <10 | <0.05 | 0,2 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 1,2 | 1,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano de' Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°05'18.9''N 13°21'16.3''E |  | SI |  | AQ/000150/24 | 2024-01-10 | [56 empty] | 60
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | San Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°0'14.259"N - 13°36'30.287"E | SI |  | SI | AQ/000151/24 | 2024-01-10 | 7,5 | [5 empty] | 5 | 10 | 32 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 | < 1 | 0,1 | 18 | 25 |  | 1,0 |  | 3,0 | 0,55 | 6,9 | <10 | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 1,4 | 1,6 | [8 empty] | 28,66 | 15,00
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | San Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°0'14.259"N - 13°36'30.287"E |  | SI |  | AQ/000152/24 | 2024-01-10 | [56 empty] | 28000
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°57'56,338"N 13°28'28,886"E | SI |  | SI | AQ/000153/24 | 2024-01-10 | 7,5 | [5 empty] | 10 | 11 | 36 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | 0,15 |  |  | 19 | 35 |  | 1,1 |  | 1,5 | 0,02 | 13,9 |  |  | 0,2 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°57'56,338"N 13°28'28,886"E |  | SI |  | AQ/000154/24 | 2024-01-10 | [56 empty] | 160
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°01'28,51"N-13°26'19,15"E |  | SI |  | AQ/000290/24 | 2024-01-15 | [56 empty] | > 800000
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°01'28,51"N-13°26'19,15"E | SI |  | SI | AQ/000366/24 | 2024-01-16 | 7,2 | [5 empty] | 6 | 17 | 48 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 |  | 0,01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 17 | 60 |  | 0,6 |  | 22,8 | 0,02 | 0,3 | <10 | <0.05 | 0,1 |  | <0,02 |  | <0.2 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09,69"N - 13°50'16,80"E | SI |  | SI | AQ/000700/24 | 2024-01-24 | 7,5 | [5 empty] | 3 | 3 | 10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,08 |  | <0.03 |  |  | 19 | 53 |  | 0,3 |  | <0.1 | 0,01 | 5,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [6 empty] | <0,01 |  | -2,98 | 5,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09,69"N - 13°50'16,80"E |  | SI |  | AQ/000701/24 | 2024-01-24 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'35.931'' N 13°53'39.410'' E | SI |  |  | AQ/000702/24 | 2024-01-24 | [6 empty] | 5 | 6 | 21 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'35.931'' N 13°53'39.410'' E |  | SI |  | AQ/000703/24 | 2024-01-24 | [56 empty] | 110
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°0'8.93'' N 13°56'7.84'' E | SI |  |  | AQ/000980/24 | 2024-01-31 | [6 empty] | 25 | 25 | 77 | [19 empty] | <0.03 | [5 empty] | 1,4 | 15,0
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°0'8.93'' N 13°56'7.84'' E |  | SI |  | AQ/000981/24 | 2024-01-31 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI |  |  | AQ/000982/24 | 2024-01-31 | [6 empty] | 3 | 10 | 32
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°0'8.93'' N 13°56'7.84'' E |  | SI |  | AQ/000983/24 | 2024-01-31 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | SI |  | SI | AQ/000984/24 | 2024-01-31 | 7,3 | [5 empty] | 24 | 14 | 41 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,29 | 0,10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 | < 1 | 0,2 | 21 | 23 |  | 6.6 | 13,0 | 7,5 | 0,04 | 4,0 | 11 | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E |  | SI |  | AQ/000985/24 | 2024-01-31 | [56 empty] | 20
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI |  | SI | AQ/001220/24 | 2024-02-07 | 7,2 | [5 empty] | 10 | 6 | 19 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 15 | 21 |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,39 | 6,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [6 empty] | <0,01 |  | - 1,06 | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E |  | SI |  | AQ/001221/24 | 2024-02-07 | [56 empty] | 220
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | Bugnara | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | SI |  |  | AQ/001222/24 | 2024-02-07 | [6 empty] | 6 | 7 | 21
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | Bugnara | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E |  | SI |  | AQ/001223/24 | 2024-02-07 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°58'51.058" N - 13°57'14.047"E | SI |  |  | AQ/001224/24 | 2024-02-07 | [6 empty] | 8 | <2 | <10
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°01'28,51"N-13°26'19,15"E |  | SI |  | AQ/001352/24 | 2024-02-12 | [56 empty] | 360000
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°01'28,51"N-13°26'19,15"E | SI |  | SI | AQ/001376/24 | 2024-02-13 | 6,0 | [5 empty] | 12 | 23 | 119 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,09 |  | <0.03 |  |  | 12 | 18 |  | 1,2 |  | 6,0 | 0,03 | 0,7 | <10 | 0,46 | 0,1 |  | <0,02 | <0,01 | <0.2 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | [6 empty] | <0,01 |  | 57,43 | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E |  | SI |  | AQ/001655/24 | 2024-02-20 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E |  | SI |  | AQ/001656/24 | 2024-02-20 | [56 empty] | 720
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.523''N 13°25'1.353''E |  | SI |  | AQ/001657/24 | 2024-02-20 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.523''N 13°25'1.353''E | SI |  | SI | AQ/001705/24 | 2024-02-21 | 7,3 | [5 empty] | 5 | <2 | <10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | 0,01 |  | <0.01 |  |  |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0,03 |  |  | 17 | 57 |  | <0.5 | 15,0 | [9 empty] | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI |  | SI | AQ/001706/24 | 2024-02-21 | 7,2 | [5 empty] | 12 | 2 | 13 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 15 | 35 |  | 1,2 |  | <0.1 | 0,03 | 6,7 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI |  | SI | AQ/001707/24 | 2024-02-21 | 7,4 | [5 empty] | 10 | 4 | 18 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 20 | 67 |  | 2,3 |  | 1,2 | 0,16 | 5,6 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | - 1,97 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO PESCOCANALE BASSO (IT1366020A12C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°57'12.629"N -13°23'43.127"E | SI |  |  | AQ/001919/24 | 2024-02-28 | [6 empty] | 12 | 38 | 111 | [27 empty] | 19,5 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO PESCOCANALE ALTO (IT1366020A11C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 41°57'30.160"N -13°23'31.467"E | SI |  |  | AQ/001920/24 | 2024-02-28 | [6 empty] | 8 | 16 | 46 | [27 empty] | 6,6 |  |  | <10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°23'74.459"N- 13°27'15.631" E | SI |  | SI | AQ/002065/24 | 2024-03-04 | 6,9 | [5 empty] | 5 | 15 | 40 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,03 |  | <0.01 |  |  |  |  | <0.005 | 0,03 |  | <0,03 |  |  | 17 | 42 |  | 3,0 | 7,6 | [9 empty] | <0.2 | 2,6 | 1,1 | 3,7 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°23'74.459"N- 13°27'15.631" E |  | SI |  | AQ/002066/24 | 2024-03-04 | [56 empty] | 450
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°29'11.276'' N 13°13'58.225'' E |  | SI |  | AQ/002067/24 | 2024-03-04 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°25'25.366"N - 13°17'53.008"E |  | SI |  | AQ/002068/24 | 2024-03-04 | [56 empty] | 60
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°29'11.276'' N 13°13'58.225'' E | SI |  | SI | AQ/002130/24 | 2024-03-05 | 6,8 | [5 empty] | 12 | 12 | 34 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 17 | 32 |  | 1,5 |  | 0,9 | 0,02 | 6,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [6 empty] | <0,01 |  | 45,77 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°25'25.366"N - 13°17'53.008"E | SI |  | SI | AQ/002134/24 | 2024-03-05 | 7,4 | [5 empty] | 19 | 4 | 15 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,39 | 0,14 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 21 | 32 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,05 | 3,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0,01 |  | -1,44 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE (IT1366090A10C01) | Sant'Eusanio Forconese | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORD: 42°16'48,76716''N 13°31'40,4328''E | SI |  |  | AQ/002223/24 | 2024-03-11 | [6 empty] | 208 | <2 | 13620
DEPURATORE COMUNALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE (IT1366090A10C01) | Sant'Eusanio Forconese | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE COORD: 42°16'48,76716''N 13°31'40,4328''E |  | SI |  | AQ/002224/24 | 2024-03-11 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demetrio ne' Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°17'32.916" N- 13°32'14,886"E |  | SI |  | AQ/002225/24 | 2024-03-11 | [56 empty] | 30
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°16'29,7094''N 13°36'50,85972''E | SI |  | SI | AQ/002226/24 | 2024-03-11 | 6,8 | [5 empty] | 6 | 2 | 10 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 |  |  |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0,03 |  |  | 12 | 28 |  | <0.5 | 6,9 | [9 empty] | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | Prata d'Ansidonia | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°16'29,7094''N 13°36'50,85972''E |  | SI |  | AQ/002227/24 | 2024-03-11 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demetrio ne' Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°17'32.916" N- 13°32'14,886"E | SI |  | SI | AQ/002255/24 | 2024-03-12 | 6,8 | [5 empty] | 15 | 16 | 49 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 14 | 21 |  | 1,7 |  | 2,2 | 0,11 | 6,0 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [8 empty] | 5,91 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.702'' N 13°26'20.295'' E | SI |  |  | AQ/002663/24 | 2024-03-20 | [6 empty] | 32 | 25 | 92
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.702'' N 13°26'20.295'' E |  | SI |  | AQ/002664/24 | 2024-03-20 | [56 empty] | 50000
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE (IT13660049A10C03) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°20'33.452"N -13°20'27.326"E | SI |  | SI | AQ/002665/24 | 2024-03-20 | 6,9 | [5 empty] | 6 | 5 | 17 |  | <0.01 | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 |  |  |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0,03 |  |  | 22 | 35 |  | 2,0 | 11,8 | [9 empty] | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE (IT13660049A10C03) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°20'33.452"N -13°20'27.326"E |  | SI |  | AQ/002666/24 | 2024-03-20 | [56 empty] | 5600
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | Cagnano Amiterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°27'46.2006" N 13°14'6.13716'' E | SI |  |  | AQ/002667/24 | 2024-03-20 | [6 empty] | 4 | <2 | <10 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | Cagnano Amiterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°27'46.2006" N 13°14'6.13716'' E |  | SI |  | AQ/002668/24 | 2024-03-20 | [56 empty] | 24000
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO FISCALE -42°17'36,6'' N 13°29'39,7'' E | SI |  |  | AQ/002810/24 | 2024-03-26 | [6 empty] | 67 | 134 | 510
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42°17'36,6'' N 13°29'39,7'' E | SI |  |  | AQ/002814/24 | 2024-03-26 | [6 empty] | 27 | 20 | 77
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42°17'36,6'' N 13°29'39,7'' E |  | SI |  | AQ/002816/24 | 2024-03-26 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI |  | SI | AQ/002819/24 | 2024-03-26 | 7,6 | [5 empty] | 12 | 3 | 15 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 16 | 39 |  | 2,1 |  | <0.1 | 0,01 | 6,7 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [8 empty] | 9,04 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E |  | SI |  | AQ/002821/24 | 2024-03-26 | [56 empty] | 5600
DEPURATORE DI SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'44,86284 '' N 13°19'25,23468'' E | SI |  | SI | AQ/002822/24 | 2024-03-26 | 7,5 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 14 | 30 |  | 1,0 |  | <0.1 | <0.01 | 7,5 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [8 empty] | 6,59 | 0,00
DEPURATORE DI SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'44,86284 '' N 13°19'25,23468'' E |  | SI |  | AQ/002823/24 | 2024-03-26 | [56 empty] | 1200
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42°19'56.3289"N - 13°27'12.62952"E | SI |  |  | AQ/002824/24 | 2024-03-26 | [6 empty] | 10 | 9 | 32
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42°19'56.3289"N - 13°27'12.62952"E |  | SI |  | AQ/002825/24 | 2024-03-26 | [56 empty] | 20