## scarico in acqua sup. 2° trim24
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 2° trimestre 2024 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E |  | SI |  | AQ/002965/24 | 2024-04-03 | [56 empty] | 1800000
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E |  | SI |  | AQ/002966/24 | 2024-04-03 | [56 empty] | 1200000
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E |  | SI |  | AQ/002967/24 | 2024-04-03 | [56 empty] | 7000
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E |  | SI |  | AQ/002968/24 | 2024-04-03 | [56 empty] | 25000
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | SI |  |  | AQ/002975/24 | 2024-04-04 | [6 empty] | 23 | 25 | 99
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E | SI |  |  | AQ/002976/24 | 2024-04-04 | [6 empty] | 16 | 19 | 60
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E | SI |  | SI | AQ/002977/24 | 2024-04-04 | 7,6 | [5 empty] | 2 | <2 | <10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 12 | 14 |  | <0.5 |  | <0.1 | 0,60 | 3,9 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [8 empty] | -4,46 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | SI |  |  | AQ/002978/24 | 2024-04-04 | [6 empty] | 17 | 19 | 63
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | Aielli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -43°03'06.9''N 13°34'48.3'' E |  | SI |  | AQ/003164/24 | 2024-04-10 | [56 empty] | <10
DEPURATORE CERCHIO (IT1366033A01C01) | Cerchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°59'11.4"N- 13°38'23.4"E | SI |  |  | AQ/003165/24 | 2024-04-10 | [6 empty] | 15 | 16 | 52
DEPURATORE CERCHIO (IT1366033A01C01) | Cerchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°59'11.4"N- 13°38'23.4"E |  | SI |  | AQ/003166/24 | 2024-04-10 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | SI |  | SI | AQ/003167/24 | 2024-04-10 | 7,8 | [5 empty] | 6 | 2 | 13 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 13 | 32 |  | <0.5 |  | <0.1 | 0,09 | 8,5 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [6 empty] | <0.01 |  | -0,45 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E |  | SI |  | AQ/003168/24 | 2024-04-10 | [56 empty] | 3500
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E | SI |  | SI | AQ/003169/24 | 2024-04-10 | 8,0 | [5 empty] | 12 | <2 | <10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 49 | 25 |  | <0.5 |  | <0.1 | <0.01 | 3,7 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0.01 |  | -15,76 | 0,00
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E |  | SI |  | AQ/003170/24 | 2024-04-10 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA ( IT1366096A01C01) | Scurcola Marsicana | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°4''11.8488" N 13°20'44,567"E | SI |  | SI | AQ/003171/24 | 2024-04-10 | 8,1 | [5 empty] | 14 | 9 | 26 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 19 | 39 |  | 2,4 |  | <0.1 | 0,03 | 10,4 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | -7,53 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA ( IT1366096A01C01) | Scurcola Marsicana | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°4''11.8488" N 13°20'44,567"E |  | SI |  | AQ/003172/24 | 2024-04-10 | [56 empty] | <10
DEPURATORE DI ROCCA DI BOTTE (IT1366080A01C01) | Rocca di Botte | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42°2'37,419 N -13°3'50,677"E | SI |  |  | AQ/003591/24 | 2024-04-17 | [6 empty] | 35 | 23 | 63 | [27 empty] | 11.1 |  |  | <10
DEPURATORE DI ROCCA DI BOTTE (IT1366080A01C01) | Rocca di Botte | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42°2'37,419 N -13°3'50,677"E |  | SI |  | AQ/003593/24 | 2024-04-17 | [56 empty] | 44000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E | SI |  | SI | AQ/003595/24 | 2024-04-17 | 8,0 | [5 empty] | 6 | 10 | 27 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,09 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 17 | 32 |  | 0,7 |  | 10,9 | 0,42 | 0,5 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [8 empty] | -6,63 | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E |  | SI |  | AQ/003596/24 | 2024-04-17 | [56 empty] | 6600
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°1'56.05212"N - 13°18'58.15512"E | SI |  |  | AQ/003606/24 | 2024-04-17 | [6 empty] | 4 | 10 | 28
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO VILLA SAN SEBASTIANO (IT1366099A11C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°1'56.05212"N - 13°18'58.15512"E |  | SI |  | AQ/003607/24 | 2024-04-17 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPELLE DEI MARSI (IT1366096A02C01) | Cappelle dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche(TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°3'42.486" N- 13°22'17.762"E | SI |  | SI | AQ/003629/24 | 2024-04-17 | 7,7 | [5 empty] | 24 | 25 | 76 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 18 | 48 |  | 2,3 |  | 21,0 | 0,08 | 0,2 |  |  | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,8 | 3,8 | 4,6 | [8 empty] | 20,26 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPELLE DEI MARSI (IT1366096A02C01) | Cappelle dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°3'42.486" N- 13°22'17.762"E |  | SI |  | AQ/003630/24 | 2024-04-17 | [56 empty] | > 800000
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI - COD. IMP. IT1366058A10C01 | Navelli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | SI |  |  | AQ/004015/24 | 2024-05-08 | [6 empty] | 4 | <2 | <10
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI - COD. IMP. IT1366058A10C01 | Navelli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E |  | SI |  | AQ/004017/24 | 2024-05-08 | [56 empty] | 160
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE COD. IMP. IT366088A10C01 | San Pio delle Camere | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | SI |  |  | AQ/004019/24 | 2024-05-08 | [6 empty] | 6 | 5 | 18
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE COD. IMP. IT366088A10C01 | San Pio delle Camere | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E |  | SI |  | AQ/004020/24 | 2024-05-08 | [56 empty] | 570
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°21'19.924" N- 13°27'8.017"E | SI |  | SI | AQ/004022/24 | 2024-05-08 | 6,9 | [5 empty] | 86 | 41 | 169 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,56 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,08 |  | <0.03 |  |  | 28 | 23 |  | 3,9 |  | 25,0 | 0,60 | 0,4 |  |  | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | [8 empty] | 30,10 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°21'19.924" N- 13°27'8.017"E |  | SI |  | AQ/004023/24 | 2024-05-08 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°01'28,51"N-13°26'19,15"E | SI |  | SI | AQ/004025/24 | 2024-05-08 | 7,8 | [5 empty] | 30 | 16 | 58 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 17 | 32 |  | 1,3 |  | 12,0 | 0,01 | 0,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | 0,5 | 2,6 | 3,1 | [6 empty] | <0,01 |  | 50,47 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - COORDINATE 42°01'28,51"N-13°26'19,15"E |  | SI |  | AQ/004027/24 | 2024-05-08 | [56 empty] | 90000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E | SI |  | SI | AQ/004457/24 | 2024-05-15 | 7,8 | [5 empty] | 29 | 25 | 98 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,20 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 16 | 28 |  | 1,7 |  | 17,5 | 0,01 | 0,2 |  | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | [8 empty] | 21,14 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E |  | SI |  | AQ/004458/24 | 2024-05-15 | [56 empty] | 11000
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | Villalago | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°56'16.8'' N 13°50'16.0'' E | SI |  |  | AQ/004721/24 | 2024-05-21 | [6 empty] | 28 | 15 | 41
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | Scanno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E | SI |  | SI | AQ/004722/24 | 2024-05-21 | 7,7 | [5 empty] | 14 | 9 | 24 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 15 | 32 |  | 2,5 |  | 7,7 | 0,42 | 6,1 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | Scanno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E |  | SI |  | AQ/004726/24 | 2024-05-21 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.329" N-13°59'13.792"E | SI |  | SI | AQ/004732/24 | 2024-05-21 | [6 empty] | 8 | 2 | 10 | [25 empty] | 1,0 | [23 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.329" N-13°59'13.792"E |  | SI |  | AQ/004733/24 | 2024-05-21 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E | SI |  | SI | AQ/004734/24 | 2024-05-21 | [6 empty] | 32 | 4 | 16 | [25 empty] | 1,1 | [23 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E |  | SI |  | AQ/004736/24 | 2024-05-21 | [56 empty] | <10
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09,69"N - 13°50'16,80"E |  | SI |  | AQ/004875/24 | 2024-05-27 | [56 empty] | 43000
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E |  | SI |  | AQ/004876/24 | 2024-05-27 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E |  | SI |  | AQ/004884/24 | 2024-05-27 | [56 empty] | <10
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°08'09,69"N - 13°50'16,80"E | SI |  | SI | AQ/004976/24 | 2024-05-28 | 8,0 | [5 empty] | 8 | 8 | 25 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 18 | 42 |  | 1,3 |  | 0,1 | 0,04 | 3,7 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | SI |  | SI | AQ/004978/24 | 2024-05-28 | 7,9 | [5 empty] | 5 | 4 | 15 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 | < 1 | 0,1 | 21 | 25 |  | 1,1 |  | <0.1 | <0.01 | 4,1 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI |  |  | AQ/004983/24 | 2024-05-28 | [6 empty] | 4 | 5 | 21
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI |  | SI | AQ/005271/24 | 2024-06-05 | 7,5 | [5 empty] | 5 | 4 | 16 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 30 | 25 |  | 1,1 |  | 0,1 | <0.01 | 8,9 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E |  | SI |  | AQ/005273/24 | 2024-06-05 | [56 empty] | 20
DEPURATORE DIPRATOLA PELIGNA BAGNATURO (IT1366098A01C01) | Bagnaturo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°5'47.683" N - 13°54'16.566"E | SI |  | SI | AQ/005286/24 | 2024-06-05 | 8,1 | [5 empty] | 12 | 7 | 31 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 20 | 23 |  | 1,0 |  | 8,8 | 0,27 | 1,3 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE DIPRATOLA PELIGNA BAGNATURO(IT1366098A01C01) | Bagnaturo | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -COORDINATE 42°5'47.683" N - 13°54'16.566"E |  | SI |  | AQ/005287/24 | 2024-06-05 | [56 empty] | 60
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°1'35.17''N 13°55'31.9''E | SI |  |  | AQ/005292/24 | 2024-06-05 | [6 empty] | 8 | 7 | 31 | [19 empty] | <0.03 | [5 empty] | 0,7
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°1'35.17''N 13°55'31.9''E |  | SI |  | AQ/005297/24 | 2024-06-05 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI |  | SI | AQ/005629/24 | 2024-06-12 | 7,8 | [5 empty] | 8 | 7 | 22 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 18 | 42 |  | 2,7 |  | <0.1 | 0,01 | 8,0 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E |  | SI |  | AQ/005630/24 | 2024-06-12 | [56 empty] | 3300
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI |  | SI | AQ/005631/24 | 2024-06-12 | 7,2 | [5 empty] | 6 | 37 | 94 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 25 | 65 |  | 2,5 |  | 24,2 | 0,03 | 0,3 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E |  | SI |  | AQ/005632/24 | 2024-06-12 | [56 empty] | > 80000
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI |  | SI | AQ/005633/24 | 2024-06-12 | 7,8 | [5 empty] | 7 | 3 | 10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 18 | 35 |  | 2,1 |  | <0.1 | 0,01 | 13,4 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E |  | SI |  | AQ/005634/24 | 2024-06-12 | [56 empty] | 10
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E |  | SI |  | AQ/006007/24 | 2024-06-24 | [56 empty] | 9000
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E |  | SI |  | AQ/006008/24 | 2024-06-24 | [56 empty] | >800000
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E | SI |  |  | AQ/006073/24 | 2024-06-25 | [6 empty] | 3 | 6 | 19
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | SI |  |  | AQ/006078/24 | 2024-06-25 | [6 empty] | 35 | 25 | 117