## scarico VESPA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2025 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Fluoruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0531500N 13.2127320E | SI |  | SI | AQ/000360/25 | 2025-01-15 | 7,5 | [5 empty] | 5 | 9 | 30 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 16 | 35 |  | 1,4 |  | 0,7 | 0,17 | 13,9 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | Magliano dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0531500N 13.2127320E |  | SI |  | AQ/000361/25 | 2025-01-15 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5793320N 13.2845830E | SI |  | SI | AQ/000362/25 | 2025-01-15 | 7,4 | [5 empty] | 13 | 9 | 36 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 20 | 177 |  | 0,7 |  | 25,4 | 0,02 | 1,2 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | Luco dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41.5793320N 13.2845830E |  | SI |  | AQ/000363/25 | 2025-01-15 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | San Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0024580N 13.3650010E | SI |  | SI | AQ/000364/25 | 2025-01-15 | 7,7 | [5 empty] | 10 | 10 | 32 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 | < 1 | 0,2 | 19 | 32 |  | 1,3 |  | 1,5 | 0,42 | 10,5 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | San Benedetto dei Marsi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0024580N 13.3650010E |  | SI |  | AQ/000365/25 | 2025-01-15 | [56 empty] | 22000
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE( IT1366069A10C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0023380N 13.3651000E | SI |  | SI | AQ/000366/25 | 2025-01-15 | 7,1 | [5 empty] | 18 | 25 | 86 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 28 | 124 |  | 2,4 |  | 3,9 | 0,43 | 18,8 |  | <0.05 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | [9 empty] | 45,00
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA VENERE( IT1366069A10C01) | Pescina | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0023380N 13.3651000E |  | SI |  | AQ/000367/25 | 2025-01-15 | [56 empty] | 80
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0017250N 13.5028230E | SI |  | SI | AQ/000497/25 | 2025-01-21 | 7,6 | [5 empty] | 6 | 6 | 22 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 17 | 26 |  | 1,0 |  | 1,7 | 0,60 | 3,3 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0360050N 13.5365020E | SI |  |  | AQ/000498/25 | 2025-01-21 | [6 empty] | 5 | 7 | 26 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0817250N 13.5028230E |  | SI |  | AQ/000831/25 | 2025-01-29 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0360050 N 13.5365020E |  | SI |  | AQ/000832/25 | 2025-01-29 | [56 empty] | 1700
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620E | SI |  | SI | AQ/000833/25 | 2025-01-29 | 7,8 | [5 empty] | 10 | 13 | 43 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,08 |  | <0.03 |  |  | 24 | 64 |  | 1,6 |  | 2,2 | 0,04 | 4,3 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0462570 N 13.5375620E |  | SI |  | AQ/000834/25 | 2025-01-29 | [56 empty] | 760
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1+2 | POZZETTO FISCALE 42.0158780 N 13.5553370E | SI |  |  | AQ/000835/25 | 2025-01-29 | [6 empty] | 13 | 16 | 55 | [19 empty] | <0.03 | [5 empty] | 2,1 | 31
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0158780 N 13.5553370E |  | SI |  | AQ/000836/25 | 2025-01-29 | [56 empty] | 70
DEPURATORE CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0545290 N 13.0472190E | SI |  |  | AQ/001005/25 | 2025-02-05 | [6 empty] | 23 | 7 | 24
DEPURATORE CARSOLI CAPOLUOGO (IT1366025A01C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0545290 N 13.0472190E |  | SI |  | AQ/001006/25 | 2025-02-05 | [56 empty] | 33000
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0903530 N 42.0903530E | SI |  |  | AQ/001007/25 | 2025-02-05 | [6 empty] | 21 | 18 | 64
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI TUFO (IT1366025A12C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0903530 N 42.0903530E |  | SI |  | AQ/001008/25 | 2025-02-05 | [56 empty] | <10
DEPURATORE CARSOLI VILLAROMANA (IT1366025A13C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42.0468398 N 13.0934971E | SI |  |  | AQ/001009/25 | 2025-02-05 | [6 empty] | 4 | 8 | 33 | [27 empty] | 5.4 |  |  | <10
DEPURATORE CARSOLI VILLAROMANA (IT1366025A13C01) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE 42.0468398 N 13.0934971E |  | SI |  | AQ/001010/25 | 2025-02-05 | [56 empty] | >80000
DEPURATORE CARSOLI LOCALITA' NUCLEO INDUSTRIALE (IT1366025A01C02) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0589860 N 13.0271680E | SI |  | SI | AQ/001011/25 | 2025-02-05 | 7,5 | [5 empty] | 34 | 25 | 93 |  |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,38 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,05 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,2 | 47 | 110 | 0,35 | 3,5 |  | 29,9 | 0,16 | 0,6 | <0,005 | <0.05 | 0,1 |  | <0,02 |  | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CARSOLI LOCALITA' NUCLEO INDUSTRIALE (IT1366025A01C02) | Carsoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0589860 N 13.0271680E |  | SI |  | AQ/001012/25 | 2025-02-05 | [56 empty] | <100
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demtrio né Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1755230 N 13.3224760E | SI |  | SI | AQ/001254/25 | 2025-02-12 | 7,4 | [5 empty] | 18 | 8 | 27 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 23 | 60 |  | 3,7 |  | 2,9 | 0,25 | 26,3 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | San Demtrio né Vestini | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1755230 N 13.3224760E |  | SI |  | AQ/001255/25 | 2025-02-12 | [56 empty] | 110000
DEPURATORE COMUNALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE (IT1366090A10C01) | Sant'Eusanio Forconese | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1680280 N 13.3167640E | SI |  |  | AQ/001257/25 | 2025-02-12 | [6 empty] | 21 | 25 | 132
DEPURATORE COMUNALE DI SANT'EUSANIO FORCONESE (IT1366090A10C01) | Sant'Eusanio Forconese | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1680280 N 13.3167640E |  | SI |  | AQ/001258/25 | 2025-02-12 | [10 empty] | <0.01 | [45 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250E | SI |  | SI | AQ/001260/25 | 2025-02-12 | 7,7 | [5 empty] | 6 | 13 | 41 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 21 | 79 |  | 2,0 |  | 2,2 | 0,60 | 7,3 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2105100 N 13.2220250 E |  | SI |  | AQ/001261/25 | 2025-02-12 | [10 empty] | <0.01 | [45 empty] | 320
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E | SI |  | SI | AQ/001263/25 | 2025-02-12 | 7,6 | [5 empty] | 5 | 6 | 18 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 22 | 39 |  | 2,3 |  | <0.1 | 0,38 | 7,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.2029490 N 13.2365940 E |  | SI |  | AQ/001265/25 | 2025-02-12 | [10 empty] | <0.01 | [45 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0427310 N 13.3288640 E |  | SI |  | AQ/001485/25 | 2025-02-19 | [56 empty] | 3300
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.0434780 N 13.3140050 E |  | SI |  | AQ/001486/25 | 2025-02-19 | [56 empty] | 5900
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E |  | SI |  | AQ/001487/25 | 2025-02-19 | [56 empty] | <10
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-industriali TAB.1+3 (C.A.M. spa) | POZZETTO FISCALE 42.0048750 N 13.2741880 E |  | SI |  | AQ/001488/25 | 2025-02-19 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.0434780 N 13.3140050 E | SI |  | SI | AQ/001539/25 | 2025-02-20 | 7,2 | [5 empty] | 7 | 8 | 23 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 13 | 39 |  | 0,7 |  | <0.1 | 0,05 | 6,7 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | Celano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.0427310 N 13.3288640 E | SI |  | SI | AQ/001543/25 | 2025-02-20 | 7,2 | [5 empty] | 5 | 7 | 23 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 15 | 32 |  | 0,9 |  | <0.1 | 0,18 | 8,8 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E | SI |  | SI | AQ/001550/25 | 2025-02-20 | 7,5 | [5 empty] | 4 | 9 | 31 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 16 | 35 |  | <0.5 |  | <0.1 | 0,03 | 9,2 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO POZZILLO (IT1366006A01C01) | Avezzano | ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE | POZZETTO FISCALE 42.0147660 N 13.2631910 E | SI |  |  | AQ/001551/25 | 2025-02-20 | [7 empty] | 28 | 102 | [25 empty] | 1,6 | 15
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO (EX ARAP) (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-industriali TAB.1+3 (C.A.M. spa) | POZZETTO FISCALE 42.0048750 N 13.2741880 E | SI |  | SI | AQ/001559/25 | 2025-02-20 | 7,8 | [5 empty] | 3 | 3 | 14 |  |  | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 0,04 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 | < 0.01 | <0.03 | < 1 | 0,1 | 40 | 28 | 0,46 | 0,7 |  | <0.1 | <0.01 | 5,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0,01 | <0,005 | <0,002 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI BAZZANO (IT1366049A05T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1993430N 13.2720990E |  | SI |  | AQ/001636/25 | 2025-02-25 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840N 13.3071400E |  | SI |  | AQ/001639/25 | 2025-02-25 | [56 empty] | 710
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA - CAPOLUOGO/USCITA (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1761080N 13.2966250E |  | SI |  | AQ/001640/25 | 2025-02-25 | [56 empty] | 1000
DEPURATORE COMUNALE DI BAZZANO (IT1366049A05T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1993430N 13.2720990E | SI |  |  | AQ/001726/25 | 2025-02-26 | [6 empty] | 4 | 10 | 34
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.1800840N 13.3071400E | SI |  | SI | AQ/001727/25 | 2025-02-26 | 7,2 | [5 empty] | 4 | 7 | 21 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 16 | 41 |  | 2,9 |  | <0.1 | 0,03 | 17,4 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA - CAPOLUOGO/ INGRESSO (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO FISCALE 42.1762280 N 13.2966240 E | SI |  |  | AQ/001728/25 | 2025-02-26 | [6 empty] | 69 | 91 | 293
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA - CAPOLUOGO/USCITA (IT1366044A10C01) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1761080N 13.2966250E | SI |  |  | AQ/001729/25 | 2025-02-26 | [6 empty] | 4 | 11 | 36
DEPURATORE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | Scoppito | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E | SI |  | SI | AQ/001908/25 | 2025-03-05 | 7,7 | [5 empty] | 11 | 11 | 35 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,11 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,14 |  | <0.03 |  |  | 21 | 21 |  | 0,6 |  | <0.1 | 0,07 | 1,4 |  | 0,07 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | Scoppito | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2174920 N 13.1942770 E |  | SI |  | AQ/001909/25 | 2025-03-05 | [56 empty] | 21000
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E | SI |  | SI | AQ/001911/25 | 2025-03-05 | 7,5 | [5 empty] | 9 | 19 | 59 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,16 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 17 | 27 |  | 2,4 |  | <0.1 | 0,11 | 0,7 | <10 | 0,19 | 0,2 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | [9 empty] | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI CERMONE (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2453660 N 13.1815370 E |  | SI |  | AQ/001912/25 | 2025-03-05 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2542380 N 13.1788660 E | SI |  | SI | AQ/001913/25 | 2025-03-05 | 8,0 | [5 empty] | 3 | 2 | 11 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 14 | 16 |  | 0,5 |  | <0.1 | 0,01 | 3,9 | <10 | 0,11 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2542380 N 13.1788660 E |  | SI |  | AQ/001914/25 | 2025-03-05 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2918760 N 13.1397060 E | SI |  | SI | AQ/001915/25 | 2025-03-05 | 8,2 | [5 empty] | 3 | 5 | 17 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 39 | 34 |  | <0.5 |  | <0.1 | 0,05 | 3,6 |  | 0,15 | 0,1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42.2918760 N 13.1397060 E |  | SI |  | AQ/001916/25 | 2025-03-05 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE -42.1923370 N 13.2603920 E | SI |  | SI | AQ/002202/25 | 2025-03-12 | 7,4 | [5 empty] | 6 | 7 | 26 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 13 | 23 |  | 0,7 |  | <0.1 | 0,12 | 2,6 |  | 0,14 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 1,1 | 1,1 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE -42.1923370 N 13.2603920 E |  | SI |  | AQ/002203/25 | 2025-03-12 | [56 empty] | 40
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | Rocca di Cambio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.1428450 N 13.2993040 E | SI |  | SI | AQ/002204/25 | 2025-03-12 | 7,8 | [5 empty] | 16 | 7 | 28 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,16 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 15 | 27 |  | 0,6 |  | <0.1 | 0,16 | 2,2 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 15,00
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | Rocca di Cambio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | POZZETTO FISCALE 42.1428450 N 13.2993040 E |  | SI |  | AQ/002205/25 | 2025-03-12 | [56 empty] | 16000
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1293950 N- 13.3175250 E | SI |  |  | AQ/002206/25 | 2025-03-12 | [6 empty] | 15 | 6 | 25 | [19 empty] | <0.03
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | Rocca di Mezzo | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.1293950 N- 13.3175250 E |  | SI |  | AQ/002207/25 | 2025-03-12 | [56 empty] | 50
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | Aielli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42.0311550 N 13.3480960 E | SI |  | SI | AQ/002372/25 | 2025-03-18 | 7,5 | [5 empty] | 5 | 5 | 17 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 15 | 71 |  | 1,8 |  | <0.1 | <0.01 | 11,8 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | Aielli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE -42.0311550 N 13.3480960 E |  | SI |  | AQ/002373/25 | 2025-03-18 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI AIELLI SAN GIOVANNI (IT1366002A01T01) | Aielli | ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE | POZZETTO INGRESSO | SI |  |  | AQ/002377/25 | 2025-03-18 | [7 empty] | 35 | 122 | [25 empty] | 2,4 |  | 18,2 | 0,14 | 0,9
DEPURATORE CERCHIO (IT1366033A01C01) | Cerchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0305070 N 13.3596710 E | SI |  |  | AQ/002378/25 | 2025-03-18 | [6 empty] | 18 | 11 | 40
DEPURATORE CERCHIO (IT1366033A01C01) | Cerchio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42.0305070 N 13.3596710 E |  | SI |  | AQ/002379/25 | 2025-03-18 | [56 empty] | 10000
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5794900 N 13.3223760 E | SI |  |  | AQ/002380/25 | 2025-03-18 | [6 empty] | 12 | 6 | 21
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5794900 N 13.3223760 E |  | SI |  | AQ/002381/25 | 2025-03-18 | [56 empty] | 39000
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41.5790080 N 13.3142520 E | SI |  |  | AQ/002382/25 | 2025-03-18 | [6 empty] | 35 | 24 | 81
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41.5790080 N 13.3142520 E |  | SI |  | AQ/002383/25 | 2025-03-18 | [56 empty] | 41000
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42.0015350 N 13.5612550 E |  | SI |  | AQ/002703/25 | 2025-03-26 | [56 empty] | 50
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41.5017770 N 14.0542610E |  | SI |  | AQ/002704/25 | 2025-03-26 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1-2-3 | POZZETTO FISCALE -41.4784580 E 14.0682870N |  | SI |  | AQ/002705/25 | 2025-03-26 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42.0015350 N 13.5612550 E | SI |  |  | AQ/002723/25 | 2025-03-27 | [6 empty] | 32 | 18 | 64 | [19 empty] | <0.03 | [5 empty] | 1,3 | 9
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT1366071A11C01) | Pettorano sul Gizio | ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE | POZZETTO FISCALE -42.0014610 N 13.5613070 E | SI |  |  | AQ/002724/25 | 2025-03-27 | [7 empty] | 30 | 104 | [25 empty] | 1,5
DEPURATORE COMUNALE PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO (IT13066071A10T01) | Pettorano sul Gizio | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41.5886740 N - 13.5723870E | SI |  |  | AQ/002725/25 | 2025-03-27 | [6 empty] | 6 | 4 | 15
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | Roccaraso | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41.5017770 N 14.0542610E | SI |  |  | AQ/002726/25 | 2025-03-27 | [6 empty] | 4 | 7 | 25
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, (industriali) Tab. 1-2-3 | POZZETTO FISCALE -41.4784580 E 14.0682870N | SI |  |  | AQ/002727/25 | 2025-03-27 | 7,6 | [5 empty] | <2 | 3 | 13 |  |  | <0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 | < 1 | 0,2 | 33 | 22 |  | 0,7 | 3 | <0.1 | 0,03 | 3,3 | <10 | <0,05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE | POZZETTO FISCALE -41.4786530 N 14.0682280 E | SI |  |  | AQ/002728/25 | 2025-03-27 | [7 empty] | 17 | 58 | [25 empty] | 1,4