## Sheet
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (art.32 comma 6) PTA-Reg.Abruzzo-norme tecniche di attuazione -Marzo 2010 | [51 empty] | 3000
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) |  |  |  |  | 35 | 25 | 125
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) |  |  |  |  | 35 | 25 | 125 | [22 empty] | 2 | 15
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [29 empty] | 1 | 10
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0,20 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[6 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 3 |  | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) |  |  |  |  | 150
Distretto: | Pescara-Chieti |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) |  |  |  |  | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Mosè Lamolinara |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 3 |  | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I Trimestre 2025 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) |  |  |  |  | 200 | 250 | 500
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) |  |  |  |  | 80 | 40 | 160 | [23 empty] | 25 |  |  |  | 20
CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO | PUNTO DI PRELIEVO | DESCRIZIONE PRODOTTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (come O2) mg/L O2 | Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) mg/L O2 | Alluminio (mg/l) | Arsenico (mg/l) | Bario (mg/l) | Boro (mg/l) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale ( mg/L) | CromoVI (mg/l) | Ferro ( mg/L) | Manganese ( mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/l) | Piombo mg/L | Rame mg/L | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Zinco mg/L | Cianuri totali (mg/l) | Solfuri (mg/l come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/l) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L P) | Azoto totale(mg/l) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore)
PE/000145/25 | 2025-01-09 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 100
PE/000146/25 | 2025-01-09 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 15 | 16 | 40 | 0,04 | <0.02 | 0,07 | 0,1 | <0.002 | <0.005 |  | 0,1 | 0,050 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.1 |  |  |  | 56 | 85 |  | 2 |  | <1 | 0,6 | 14 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [8 empty] | 35 | 0
PE/000147/25 | 2025-01-09 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 37
PE/000148/25 | 2025-01-09 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 6 | 8 | 22 | <0.01 | <0.02 | 0,05 | 0,1 | <0.002 | <0.005 |  | <0.1 | 0,030 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | 0,3 |  |  |  | 33 | 74 |  | 1 |  | <1 | 0,4 | 11 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 23 | 0
PE/000384/25 | 2025-01-16 | Chieti | Chieti | Dep. Comunale Loc. Buonconsiglio (IT1369022A01C02) | Pozzetto d'ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | <1
PE/000385/25 | 2025-01-16 | Chieti | Chieti | Dep. Comunale Loc. Buonconsiglio (IT1369022A01C02) | Pozzetto d'ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | <2 | <10 | <0.01 | <0.02 | 0,01 | <0.1 | <0.002 | <0.005 |  | <0.1 | <0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | < 0.020 | 0,1 |  |  |  | 22 | 11 |  | <1 |  | <1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | 16 | 0
PE/000386/25 | 2025-01-16 | Chieti | Chieti | Impianto di depurazione comunale Valle Para (IT369022A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 2 | <2 | <10 | <0.01 | <0.02 | 0,02 | <0.1 | <0.002 | <0.005 |  | <0.1 | <0.01 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | < 0.020 | 0,3 |  |  |  | 21 | 12 |  | <1 |  | 3 | <0.1 | 1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | 29 | 0
PE/000389/25 | 2025-01-16 | Chieti | Chieti | Impianto di depurazione comunale Valle Para (IT369022A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | <1
PE/000586/25 | 2025-01-23 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE PRETARO (IT1369035A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | <1
PE/000588/25 | 2025-01-23 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE PRETARO (IT1369035A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 4 | 4 | 11 | 0,03 | <0.02 | 0,04 | <0.1 | <0.002 | <0.005 |  | <0.1 | 0,015 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.1 |  |  |  | 10 | 13 |  | <1 |  | 1 | 0,1 | 2 | <1 | <1 | <0.05 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | <0.3 | [8 empty] | 32 | 5
PE/000592/25 | 2025-01-23 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE FORO (IT1369035A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 190
PE/000597/25 | 2025-01-23 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE FORO (IT1369035A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 5 | 7 | 17 | 0,01 | <0.02 | 0,05 | <0.1 | <0.002 | <0.005 |  | <0.1 | <0.02 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.1 |  |  |  | 29 | 32 |  | <1 |  | <1 | 0,1 | 4 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | <0.3 | [8 empty] | 21 | 25
PE/000731/25 | 2025-01-28 | Chieti | Ortona | Impianto depurazione consortile ""Casone"" loc. Casone-Tamarete (IT1369058A12C05) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 8,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 74 | Non determinabile | 147 | 0,39 | <0.02 | <0.01 | 0,7 | <0.002 | <0.005 |  | 0,1 | 0,020 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.1 |  |  |  | 119 | 859 |  | 3 |  | <1 | ND | ND | <1 | <1 | <0.05 |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 1,2 | 1,2 | [7 empty] | 4700 | 40 | 100
PE/000733/25 | 2025-01-28 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ABRUZZINI (IT1369058A04C10) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 37 | 24 | 60 | [19 empty] | 27 | 21 |  | <1 |  | 12 | 0,1 | 4 | [6 empty] | <0.2 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | [7 empty] | 7700
PE/000865/25 | 2025-01-30 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA FORO (IT1369058A11C06) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [51 empty] | 51
PE/000866/25 | 2025-01-30 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA FORO (IT1369058A11C06) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) |  |  |  |  | 7 | 10 | 31
PE/000868/25 | 2025-01-30 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ARIELLI (IT1369058A09C12) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [51 empty] | 130
PE/000869/25 | 2025-01-30 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ARIELLI (IT1369058A09C12) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) |  |  |  |  | 17 | 11 | 32
PE/000870/25 | 2025-01-30 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA PETICCIO (IT1369058A01C07) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 4 | 8 | 18 | 0,02 | <0.02 | 0,01 | <0.1 | <0.002 | <0.005 |  | <0.1 | 0,020 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.1 |  |  |  | 30 | 52 |  | 2 |  | <1 | <0.1 | 13 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [7 empty] | 32 | 27 | 15
PE/001084/25 | 2025-02-06 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 52
PE/001085/25 | 2025-02-06 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 14 | 9 | 23 | <0.127 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.007 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | <0.1 |  |  |  | 23 | 60 |  | <1 |  | 1 | 0,2 | 2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | 30 | 0
PE/001089/25 | 2025-02-06 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO loc. PATERNO CAPPUCCINI (IT1368021A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 7 | 10 | 25 | <0.127 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | 0,1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.007 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,1 |  |  |  | 21 | 28 |  | <1 |  | 3 | 0,1 | 2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [7 empty] | 36 | 29 | 5
PE/001094/25 | 2025-02-06 | Pescara | Loreto Aprutino | Impianto di depurazione comunale Passo Cordone/ Zona Artigianale (IT1368005A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 6,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 7 | Non determinabile | 112 | <0.127 | <0.004 | <0.3 | 2,0 | <0.001 | <0.3 |  | 0,5 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.007 | <0.01 | <0.002 | <0.2 | 0,3 |  |  |  | 13 | 143 |  | 1 |  | <1 | 0,3 | 8 | <1 | <1 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 1,0 | 1,0 | [7 empty] | 1 | 33 | 0
PE/001183/25 | 2025-02-11 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 25
PE/001184/25 | 2025-02-11 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 5 | 10 | 27 | <0.127 | <0.004 | 0,3 | 0,1 | <0.001 | <0.3 |  | 0,1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.007 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,1 |  |  |  | 53 | 76 |  | <1 |  | <1 | 0,2 | 12 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 26 | 20
PE/001185/25 | 2025-02-11 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 27
PE/001186/25 | 2025-02-11 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 7 | 8 | 21 | <0.127 | <0.004 | 0,3 | 0,1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.007 | <0.01 | <0.002 | <0.2 | 0,1 |  |  |  | 36 | 59 |  | 2 |  | <1 | 0,4 | 12 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 24 | 5
PE/001291/25 | 2025-02-13 | Chieti | Fara Filiorum Petri | Depuratore comunale di FARA FILIORUM PETRI S. EUFEMIA (IT1369030A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 3
PE/001292/25 | 2025-02-13 | Chieti | Fara Filiorum Petri | Depuratore comunale di FARA FILIORUM PETRI S. EUFEMIA (IT1369030A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 5 | 6 | 17 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,05 | <0.002 | <0.2 | 0,420 |  |  |  | 8 | 19 |  | <1 |  | 1 | 0,2 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,1 | <0.2 | [8 empty] | 29 | 10
PE/001293/25 | 2025-02-13 | Chieti | Fara Filiorum Petri | Depuratore comunale di FARA FILIORUM PETRI CREPACCE (IT1369030A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | <1
PE/001294/25 | 2025-02-13 | Chieti | Fara Filiorum Petri | Depuratore comunale di FARA FILIORUM PETRI CREPACCE (IT1369030A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | <2 | <10 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,01 | <0.002 | <0.2 | 0,052 |  |  |  | 7 | 12 |  | <1 |  | <1 | 0,1 | 1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.05 | <0.2 | [8 empty] | 83 | 0
PE/001411/25 | 2025-02-18 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 630
PE/001412/25 | 2025-02-18 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 513 | 57 | 142 | 0,31 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | 0,3 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | 0,02 | 0,07 | <0.002 | <0.2 | 0,240 |  |  |  | 57 | 58 |  | 7 |  | 13 | 0,1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 1,2 | 1,2 | [8 empty] | 56 | 20
PE/001413/25 | 2025-02-18 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | <1
PE/001414/25 | 2025-02-18 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 21 | 9 | 26 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,024 |  |  |  | 43 | 41 |  | 2 |  | <1 | <0.1 | 9 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [8 empty] | 3 | 0
PE/001545/25 | 2025-02-20 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 360
PE/001546/25 | 2025-02-20 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 178 | 89 | 268 | [19 empty] | 56 | 53 |  | 6 |  | <1 | 0,1 | 16 | <1 | <1 |  |  |  |  | 0,2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [8 empty] | 36 | 10
PE/001547/25 | 2025-02-20 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 11 | 15 | 37 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | 0,4 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | 0,002 | <0.2 | 0,024 |  |  |  | 221 | 119 |  | <1 |  | <1 | 0,1 | 11 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,9 | 0,9 | [8 empty] | 20 | 10
PE/001548/25 | 2025-02-20 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 35
PE/001549/25 | 2025-02-20 | Pescara | Pianella | IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE di Pianella loc. CONOSCOPANE (IT1368030A12C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 6 | 8 | 20 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | 0,1 | <0.001 | <0.3 |  | 0,1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,014 |  |  |  | 84 | 66 |  | 1 |  | <1 | 0,1 | 7 | <1 | <1 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.2 | 1,0 | 1,0 | [6 empty] | <0.01 | 27 | 6 | 0
PE/001676/25 | 2025-02-25 | Chieti | Casoli | Depuratore cons.le di Casoli loc. Piana le Vacche (IT1369017A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 21
PE/001679/25 | 2025-02-25 | Chieti | Casoli | Depuratore cons.le di Casoli loc. Piana le Vacche (IT1369017A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 7 | 6 | 16 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | 0,002 | <0.2 | 0,011 |  |  |  | 92 | 34 |  | <1 |  | <1 | 0,1 | 5 | <1 | <1 | <0.05 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [8 empty] | 10 | 10
PE/001680/25 | 2025-02-25 | Chieti | Altino | Depuratore comunale di ALTINO SELVA (IT1369001A03C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 15 | 23 | 57 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | 0,1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,015 |  |  |  | 50 | 40 |  | 3 |  | 28 | 0,1 | <1 | [6 empty] | <0.2 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | [7 empty] | 740 | 56 | 0
PE/001766/25 | 2025-02-27 | Pescara | Manoppello | Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 450
PE/001768/25 | 2025-02-27 | Pescara | Manoppello | Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 16 | 16 | 39 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,030 |  |  |  | 37 | 39 |  | <1 |  | 3 | 0,1 | 1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [8 empty] | 20 | 0
PE/001770/25 | 2025-02-27 | Pescara | Lettomanoppello | Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | <1
PE/001771/25 | 2025-02-27 | Pescara | Lettomanoppello | Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 5 | 5 | 12 | [19 empty] | 13 | 27 |  | <1 |  | <1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | [8 empty] | 21 | 0
PE/001880/25 | 2025-03-04 | Chieti | Lanciano | Depuratore comunale di LANCIANO S.LIBERATA (IT1369046A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 6 | 8 | 19 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.05 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | 0,003 | <0.2 | 0,025 |  |  |  | 50 | 53 |  | 1 |  | <1 | 0,1 | 8 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [7 empty] | 460 | 11 | 0
PE/001881/25 | 2025-03-04 | Chieti | Lanciano | Depuratore comunale di LANCIANO VILLA MARTELLI (IT1369046A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 3300
PE/001882/25 | 2025-03-04 | Chieti | Lanciano | Depuratore comunale di LANCIANO VILLA MARTELLI (IT1369046A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 5 | 8 | 25 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.05 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,029 |  |  |  | 44 | 47 |  | 7 |  | 1 | 0,6 | 13 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 3 | 0
PE/001987/25 | 2025-03-06 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 1
PE/001988/25 | 2025-03-06 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 28 | 21 | 53 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | 0,2 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,01 | <0.002 | <0.2 | 0,100 |  |  |  | 32 | 39 |  | 4 |  | <1 | 0,2 | 24 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,9 | 0,9 | [8 empty] | 33 | 0
PE/001989/25 | 2025-03-06 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 18 | 16 | 41 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,050 |  |  |  | 67 | 60 |  | <1 |  | 4 | 0,1 | 2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | 25 | 0
PE/001992/25 | 2025-03-06 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 110
PE/001993/25 | 2025-03-06 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 8 | 8 | 21 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,01 | <0.002 | <0.2 | 0,040 |  |  |  | 87 | 67 |  | 2 |  | <1 | 0,1 | 20 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [7 empty] | 130 | 13 | 0
PE/002161/25 | 2025-03-11 | Chieti | Crecchio | Depuratore com.le di Crecchio loc. VILLA MUCCHIARELLI (IT1369027A12C04) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 56 | 66 | 198 | [24 empty] | 49 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 5900000
PE/002163/25 | 2025-03-11 | Chieti | Crecchio | Depuratore comunale di Crecchio loc. VILLA BACCILE (IT1369027A13C02) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 |  |  |  |  | 95 | 67 | 202 | [24 empty] | 14 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 1500
PE/002164/25 | 2025-03-11 | Chieti | Crecchio | Depuratore comunale di Crecchio loc. CAPOLUOGO (IT1369027A11C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 |  |  |  |  | 4 | Non determinabile | 151 | [24 empty] | <1 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | <1
PE/002165/25 | 2025-03-11 | Chieti | Crecchio | Depuratore comunale di Crecchio loc. VILLA TUCCI (IT1369027A14C03) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 56 | 38 | 113 | [24 empty] | 16 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 180
PE/002385/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA TORREMONTANARA (IT1369094A01C03) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 180
PE/002386/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA TORREMONTANARA (IT1369094A01C03) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 7 | 7 | 19 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,035 |  |  |  | 19 | 13 |  | <1 |  | <1 | <0.1 | 1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | <0.3 | [8 empty] | 17 | 0
PE/002387/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Impianto depurazione comunale loc. Castelferrato Via Aia (IT1369094A01P01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [51 empty] | 12000
PE/002388/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Impianto depurazione comunale loc. Castelferrato Via Aia (IT1369094A01P01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) |  |  |  |  | 12 | 9 | 25
PE/002389/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA CASTELFERRATO-FOSSO IOZZO (IT1369094A01C02) | pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [51 empty] | 1
PE/002390/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA CASTELFERRATO-FOSSO IOZZO (IT1369094A01C02) | pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) |  |  |  |  | 11 | 7 | 20
PE/002391/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA VALLE DELL'INFERNO CAPOLUOGO (IT1369094A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 24
PE/002392/25 | 2025-03-18 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA VALLE DELL'INFERNO CAPOLUOGO (IT1369094A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 5 | 9 | 26 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,002 |  |  |  | 20 | 15 |  | <1 |  | 6 | 0,1 | 1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | <0.3 | [8 empty] | 14 | 0
PE/002514/25 | 2025-03-20 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale do ORTONA CIVITARESE (IT1369058A29C04) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 87 | 66 | 197 | [24 empty] | 1 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 120000
PE/002516/25 | 2025-03-20 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ROGATTI (IT1369058A21C08) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 35 | 123 | 370 | [24 empty] | 15 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 7
PE/002517/25 | 2025-03-20 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA CALDARI (IT1369058A22C09) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 26 | 41 | 124 | [24 empty] | 21 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 15
PE/002615/25 | 2025-03-25 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 34
PE/002618/25 | 2025-03-25 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 9 | 22 | 55 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,013 |  |  |  | 76 | 183 |  | 1 |  | 2 | 0,4 | 8 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [8 empty] | 18 | 0
PE/002619/25 | 2025-03-25 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 7
PE/002623/25 | 2025-03-25 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 2 | 5 | 13 | <0.12 | <0.004 | <0.3 | <0.1 | <0.001 | <0.3 |  | <0.1 | <0.09 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.004 | <0.002 | <0.2 | 0,048 |  |  |  | 38 | 72 |  | 1 |  | <1 | 0,3 | 9 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 10 | 0