## Sheet
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (art.32 comma 6) PTA-Reg.Abruzzo-norme tecniche di attuazione -Marzo 2010 | [51 empty] | 3000
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) |  |  |  |  | 35 | 25 | 125
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) |  |  |  |  | 35 | 25 | 125 | [22 empty] | 2 | 15
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [29 empty] | 1 | 10
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0,20 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[6 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 3 |  | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) |  |  |  |  | 150
Distretto: | Pescara-Chieti |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) |  |  |  |  | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott. Mosè Lamolinara |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 3 |  | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | II Trimestre 2025 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) |  |  |  |  | 200 | 250 | 500
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) |  |  |  |  | 80 | 40 | 160 | [23 empty] | 25 |  |  |  | 20
CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO | PUNTO DI PRELIEVO | DESCRIZIONE PRODOTTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (come O2) mg/L O2 | Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) mg/L O2 | Alluminio (mg/l) | Arsenico (mg/l) | Bario (mg/l) | Boro (mg/l) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale ( mg/L) | CromoVI (mg/l) | Ferro ( mg/L) | Manganese ( mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/l) | Piombo mg/L | Rame mg/L | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Zinco mg/L | Cianuri totali (mg/l) | Solfuri (mg/l come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/l) | Fluoruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L P) | Azoto totale(mg/l) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore)
PE/003038/25 | 2025-04-08 | Chieti | Orsogna | Depuratore comunale di ORSOGNA ZONA INDUSTRIALE STERPARO MALVERNO (IT1369057A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | [51 empty] | 120000
PE/003041/25 | 2025-04-08 | Chieti | Orsogna | Depuratore comunale di ORSOGNA ZONA INDUSTRIALE STERPARO MALVERNO (IT1369057A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. |  |  |  |  | 12 | 22 | 57
PE/003045/25 | 2025-04-08 | Chieti | Orsogna | Depuratore comunale di ORSOGNA CAPOLUOGO FONTANA VECCHIA (IT1369057A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | [51 empty] | 190
PE/003046/25 | 2025-04-08 | Chieti | Orsogna | Depuratore comunale di ORSOGNA CAPOLUOGO FONTANA VECCHIA (IT1369057A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. |  |  |  |  | 38 | 36 | 92
PE/003244/25 | 2025-04-10 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO SCALO (IT1368002A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 1100
PE/003246/25 | 2025-04-10 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO SCALO (IT1368002A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 12 | 13 | 33 |  |  | 0,2 | [6 empty] | <0.0001 | [9 empty] | 107 | 57 |  | <1 |  | 2 | 0,1 | 5 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 29 | 0
PE/003250/25 | 2025-04-10 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA IT1368002A01C02) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | [51 empty] | 4
PE/003251/25 | 2025-04-10 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA IT1368002A01C02) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. |  |  |  |  | 11 | 11 | 28
PE/003252/25 | 2025-04-10 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 |  |  |  |  | 49 | 53 | 133 | [24 empty] | 26 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 25000
PE/003463/25 | 2025-04-15 | Chieti | Lanciano | Depuratore comunale di Lanciano loc. S. CROCE (IT1369046A01C04) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 30000
PE/003464/25 | 2025-04-15 | Chieti | Lanciano | Depuratore comunale di Lanciano loc. S. CROCE (IT1369046A01C04) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 24 | 12 | 33 | 0,1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,01 | <0.003 | <0.2 | 0,06 |  |  |  | 33 | 48 |  | 2 |  | <1 | <0.1 | 23 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | 23 | 0
PE/003465/25 | 2025-04-15 | Chieti | Lanciano | Depuratore comunale di LANCIANO CERRATINA (IT1369046A11C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore - Fosso le Piane - fiume Sangro | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 |  |  |  |  | 40 | 67 | 200 | [24 empty] | 16 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 4
PE/003552/25 | 2025-04-16 | Pescara | Moscufo | Depuratore comunale di MOSCUFO LOC. CAPOLUOGO/FONTANELLE (IT1368025A13C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 38 | 35 | 88 | [24 empty] | 36 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 2100
PE/003553/25 | 2025-04-16 | Pescara | Moscufo | Depuratore comunale di MOSCUFO BIVIO CASONE (IT1368025A10C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 78 | 76 | 190 | [19 empty] | 27 | 47 |  | 3 |  | 41 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [7 empty] | 34 | 56 | 80
PE/003724/25 | 2025-04-23 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 203
PE/003725/25 | 2025-04-23 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 11 | 10 | 26 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 61 | 87 |  | 1 |  | 5 | 0,7 | 9 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 22 | 0
PE/003726/25 | 2025-04-23 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 5794
PE/003727/25 | 2025-04-23 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | 5 | 13 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 36 | 82 |  | 2 |  | <1 | 0,5 | 14 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [8 empty] | 13 | 0
PE/004151/25 | 2025-05-08 | Chieti | Fossacesia | Impianto di depurazione comunale LOC. ZAMENCA comune di Fossacesia | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 1119
PE/004152/25 | 2025-05-08 | Chieti | Fossacesia | Impianto di depurazione comunale LOC. ZAMENCA comune di Fossacesia | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 3 | 7 | 17 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 43 | 94 |  | 3 |  | 3 | <0.1 | 4 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [8 empty] | 7 | 0
PE/004154/25 | 2025-05-08 | Chieti | Fossacesia | Depuratore comunale di FOSSACESIA SANGRO (IT1369033A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione comunale immediatamente prima dello sversamento del corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 10
PE/004155/25 | 2025-05-08 | Chieti | San Vito Chietino | Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 1046
PE/004156/25 | 2025-05-08 | Chieti | Fossacesia | Depuratore comunale di FOSSACESIA SANGRO (IT1369033A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione comunale immediatamente prima dello sversamento del corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 8 | 6 | 17 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 60 | 195 |  | 2 |  | <1 | 0,1 | 5 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [8 empty] | 14 | 5
PE/004157/25 | 2025-05-08 | Chieti | San Vito Chietino | Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 6 | 8 | 16 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,03 |  |  |  | 40 | 63 |  | 1 |  | 6 | 0,1 | 1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,6 | 0,6 | [8 empty] | 16 | 0
PE/004251/25 | 2025-05-12 | Pescara | Picciano | Depuratore comunale di PICCIANO FONTANELLE (IT1368031A14C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 |  |  |  |  | 64 | 52 | 130 | [44 empty] | 24196
PE/004253/25 | 2025-05-12 | Pescara | Picciano | Depuratore comunale di PICCIANO FIUME FINO Z.I. LE PIANE (IT1368031A11C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 7,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 7 | 24 | 60 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 35 | 22 |  | <1 |  | <1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [7 empty] | 98 | 15 | 10
PE/004322/25 | 2025-05-13 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ABRUZZINI (IT1369058A04C10) | Uscita tubo scarico impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 6,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 129 | 85 | 213 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,2 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,02 | <0.003 | <0.2 | 0,04 |  |  |  | 24 | 21 |  | 3 |  | 16 | 0,2 | 1 | [6 empty] | <0.2 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | [7 empty] | 24196 | 44 | 0
PE/004397/25 | 2025-05-14 | Chieti | Ortona | Impianto depurazione consortile ""Casone"" loc. Casone-Tamarete (IT1369058A12C05) | Pozzetto ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore - Fosso s.n. Fosso Casone Torrente Peticcio | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 4611
PE/004398/25 | 2025-05-14 | Chieti | Ortona | Impianto depurazione consortile ""Casone"" loc. Casone-Tamarete (IT1369058A12C05) | Pozzetto ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore - Fosso s.n. Fosso Casone Torrente Peticcio | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 711 | ND | 540 | 5,2 | <0.1 |  | 0,4 | <0.001 | <0.1 |  | 2,8 | 0,1 | <1 | <0.1 | <0.01 | 0,16 | <0.003 | <0.2 | 0,24 |  |  |  | 64 | 310 |  | 10 |  | 11 | 1,8 | 18 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 2,3 | 2,3 | [8 empty] | 29 | 100
PE/004399/25 | 2025-05-14 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA PETICCIO (IT1369058A01C07) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | 4 | 11 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 22 | 27 |  | 2 |  | <1 | <0.1 | 9 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [7 empty] | 8164 | 7 | 0
PE/004620/25 | 2025-05-20 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE PRETARO (IT1369035A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | 1396
PE/004621/25 | 2025-05-20 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE PRETARO (IT1369035A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 4 | 6 | 15 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 10 | 13 |  | <1 |  | 2 | 0,1 | 2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,9 | 0,9 | [8 empty] | 9 | 0
PE/004622/25 | 2025-05-20 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE FORO (IT1369035A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 213
PE/004623/25 | 2025-05-20 | Chieti | Francavilla al Mare | Depuratore comunale di FRANCAVILLA AL MARE FORO (IT1369035A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | 4 | 11 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 33 | 37 |  | <1 |  | <1 | 0,1 | 5 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,8 | 0,8 | [8 empty] | 11 | 0
PE/004758/25 | 2025-05-22 | Pescara | Rosciano | Impianto depurazione comunale ROSCIANO loc. Villa Badessa/Bosco (IT1368035A12C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 67 | 42 | 106 | [19 empty] | 13 | 47 |  | 2 |  | 6 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 2,5 | 2,5 | [7 empty] | 24196 | 69 | 0
PE/004759/25 | 2025-05-22 | Pescara | Rosciano | Impianto depurazione comunale ROSCIANO loc. Villa San Giovanni/Sant'Andrea (IT1368035A13C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli PTA)+ tab.3 All.5 Parte III D.Lgs152/06 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 81 | 17 | 43 | 0,2 | <0.1 |  | 0,1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,4 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,05 |  |  |  | 45 | 34 |  | 1 |  | <1 | 0,1 | 3 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 1,0 | 1,0 | [7 empty] | 420 | 29 | 0
PE/004760/25 | 2025-05-22 | Pescara | Rosciano | Impianto depurazione comunale ROSCIANO loc. Piano Fara (IT1368035A14C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 115 | 42 | 104 | [24 empty] | 25 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 85
PE/004905/25 | 2025-05-27 | Chieti | Chieti | Dep. Comunale Loc. Buonconsiglio (IT1369022A01C02) | Pozzetto d'ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 41
PE/004907/25 | 2025-05-27 | Chieti | Chieti | Dep. Comunale Loc. Buonconsiglio (IT1369022A01C02) | Pozzetto d'ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 2 | <2 | <10 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 20 | 11 |  | <1 |  | <1 | 0,1 | 2 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,1 | <0.2 | [8 empty] | 17 | 0
PE/004911/25 | 2025-05-27 | Chieti | Chieti | Impianto di depurazione comunale Valle Para (IT1369022A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [51 empty] | <10
PE/004912/25 | 2025-05-27 | Chieti | Chieti | Impianto di depurazione comunale Valle Para (IT1369022A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | <2 | <10 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,20 |  |  |  | 18 | 11 |  | <1 |  | 1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.05 | <0.2 | [8 empty] | 22 | 0
PE/005052/25 | 2025-05-29 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 52
PE/005054/25 | 2025-05-29 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 1 | 12 | 30 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,1 | 0,1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,04 |  |  |  | 50 | 83 |  | 2 |  | 4 | 1,4 | 6 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 29 | 0
PE/005056/25 | 2025-05-29 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 10
PE/005057/25 | 2025-05-29 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | <1 | <2 | <10 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,08 |  |  |  | 28 | 54 |  | 1 |  | <1 | 0,3 | 9 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | <0.3 | [8 empty] | 26 | 0
PE/005377/25 | 2025-06-05 | Chieti | Casoli | Depuratore cons.le di Casoli loc. Piana le Vacche (IT1369017A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 24196
PE/005378/25 | 2025-06-05 | Chieti | Casoli | Depuratore cons.le di Casoli loc. Piana le Vacche (IT1369017A01C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 3 | 8 | 20 | <0.1 | <0.1 |  | 0,1 | <0.001 | <0.1 |  | <0.1 | 0,1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,01 |  |  |  | 201 | 30 |  | <1 |  | <1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [8 empty] | 16 | 0
PE/005379/25 | 2025-06-05 | Chieti | Archi | Depuratore comunale di ARCHI PIANE D'ARCHI (IT1369002A05C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | [51 empty] | 20
PE/005380/25 | 2025-06-05 | Chieti | Archi | Depuratore comunale di ARCHI PIANE D'ARCHI (IT1369002A05C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. |  |  |  |  | 22 | 7 | 18
PE/005589/25 | 2025-06-10 | Chieti | Rocca San Giovanni | Depuratore comunale di Rocca San Giovanni loc. CAPOLUOGO (IT1369074A11C03) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 4 | 22 | 54 | [24 empty] | <1 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | <10
PE/005590/25 | 2025-06-10 | Chieti | Rocca San Giovanni | Depuratore comunale di Rocca San Giovanni loc. VALLEVO’ (IT1369074A15C02) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <1 | 13 | 32 | [24 empty] | <1 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 31
PE/005591/25 | 2025-06-10 | Chieti | Rocca San Giovanni | Depuratore comunale CAVALLUCCIO loc. Rocca San Giovanni (IT13699074A14C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 - (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <1 | 22 | 56 | [24 empty] | <1 |  |  | <1 | <1 | [15 empty] | 10
PE/005681/25 | 2025-06-12 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA FORO (IT1369058A11C06) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [51 empty] | <10
PE/005682/25 | 2025-06-12 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA FORO (IT1369058A11C06) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) |  |  |  |  | 10 | 8 | 23
PE/005685/25 | 2025-06-12 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ARIELLI (IT1369058A09C12) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [51 empty] | 20
PE/005687/25 | 2025-06-12 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA ARIELLI (IT1369058A09C12) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) |  |  |  |  | 5 | 8 | 21
PE/005825/25 | 2025-06-17 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA SAN DONATO (IT1369058A28C11) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione comunale, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 40 | 94 | 235 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,2 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | 0,01 | <0.003 | <0.2 | 0,06 |  |  |  | 35 | 80 |  | 7 |  | 38 | 0,9 | 25 | [6 empty] | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 4,7 | [7 empty] | 12033 | 40 | 15
PE/005826/25 | 2025-06-17 | Chieti | Ortona | Depuratore comunale di ORTONA RIPARI DI BARDELLA (IT1369058A23C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 28 | 40 | 101 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,2 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,05 |  |  |  | 24 | 19 |  | 2 |  | 11 | 0,2 | 3 | [6 empty] | <0.2 | 0,3 | 1,9 | 2,2 | [7 empty] | 24196 | 31 | 20
PE/005925/25 | 2025-06-19 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 20
PE/005927/25 | 2025-06-19 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale DI MONTESILVANO, SILVI E CITTÀ S. ANGELO CONSIDAN (IT1368024A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 15 | 17 | 43 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,2 | 0,1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,05 |  |  |  | 49 | 104 |  | 2 |  | 7 | 0,4 | 5 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 22 | 0
PE/005928/25 | 2025-06-19 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [10 empty] | <0.01 | 86
PE/005929/25 | 2025-06-19 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di PESCARA VIA RAIALE (IT1368028A01C01) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 8,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 10 | 12 | 29 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.001 | <0.1 |  | 0,1 | <0.1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,04 |  |  |  | 31 | 71 |  | 2 |  | 1 | 0,7 | 11 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [8 empty] | 16 | 0
PE/006136/25 | 2025-06-26 | Pescara | Città Sant'Angelo | Impianto depurazione comunale di Città Sant'Angelo loc. Sant'Agnese (IT1368012A11C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | <10
PE/006138/25 | 2025-06-26 | Pescara | Città Sant'Angelo | Impianto depurazione comunale di Città Sant'Angelo loc. Sant'Agnese (IT1368012A11C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 6,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 16 | 11 | 30 | <0.1 | <0.1 |  | 2,8 | <0.001 | <0.1 |  | 2,8 | 0,1 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,02 |  |  |  | 491 | 358 |  | 1 |  | <1 | 0,1 | 19 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [8 empty] | 25 | 10
PE/006139/25 | 2025-06-26 | Pescara | Cappelle sul Tavo | Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione Com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | [38 empty] | <0.01 | <0.01 | [11 empty] | 24196
PE/006140/25 | 2025-06-26 | Pescara | Cappelle sul Tavo | Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione Com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.1 + 3 All.5 parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- (E.Coli PTA) | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | 4 | 10 | 28 | <0.1 | <0.1 |  | 0,1 | <0.001 | <0.1 |  | 1,2 | 0,2 | <0.0001 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.2 | 0,97 |  |  |  | 32 | 44 |  | 4 |  | <1 | 0,6 | 21 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,4 | 0,4 | [8 empty] | 22 | 15