## 1° Trimestre
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 20 | 0.6 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: II trimestre 2025 - rev.0 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002874/25 | 2025-04-02 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002875/25 | 2025-04-02 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | <2 | <20 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,12 | [5 empty] | 64,2 | 0,2 | <0.5 |  | <1.5 | 5,21 | <0.1 |  |  | 0,06 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002878/25 | 2025-04-02 | [55 empty] | <10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002879/25 | 2025-04-02 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,02 | <0.001 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 39 | 34,4 |  | 0,7 |  | <1.5 | 3,67 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002883/25 | 2025-04-02 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002887/25 | 2025-04-02 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <20 | [22 empty] | 53 | 35,8 |  | 1,0 |  | <1.5 | 4,07 | <0.1 | [6 empty] | 0,25 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002888/25 | 2025-04-02 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002889/25 | 2025-04-02 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,14 | 0,13 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 73 | 68,3 | 0,2 | 0,8 |  | <1.5 | 1,17 | <0.1 |  |  | 0,09 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002896/25 | 2025-04-02 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/002897/25 | 2025-04-02 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 74 | 100,7 |  | 1,0 |  | <1.5 | 1,58 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,60 | <0.2 | <0.2 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003028/25 | 2025-04-08 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003029/25 | 2025-04-08 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <20 | 0,12 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 24 | 52,2 |  | 1,7 |  | <1.5 | 15,76 | 0,36 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,40 | <0.2 | <0.2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003033/25 | 2025-04-08 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003035/25 | 2025-04-08 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 4,2 | 21 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 37 | 46,3 |  | 1,7 |  | <1.5 | 0,97 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003037/25 | 2025-04-08 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 13 | 4,6 | 23 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 37 | 48,2 |  | 1,5 | 5,2 | 1,609 | 2,42 | 0,30 |  |  | 0,18 |  | <0.02 |  | 1,37 | <0.2 | <0.2 | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003040/25 | 2025-04-08 | [55 empty] | 430
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003042/25 | 2025-04-08 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 5,0 | 25 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,08 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 104 | 113,6 |  | 0,9 |  | 3,869 | 0,61 | 0,27 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,19 | 0,2 | <0.2 | 0,5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003584/25 | 2025-04-17 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003586/25 | 2025-04-17 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <20 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 94 | 122,0 |  | 0,6 | 6,7 | <1.5 | 5,83 | 0,22 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003587/25 | 2025-04-17 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003588/25 | 2025-04-17 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 18 | 5,6 | 28 | 0,14 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,20 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 65 | 59,7 |  | 2,9 |  | <1.5 | 15,35 | 0,49 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,29 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003604/25 | 2025-04-17 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003605/25 | 2025-04-17 | 7,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <20 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 50 | 69,3 |  |  |  | <1.5 | 30,87 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,29 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003829/25 | 2025-04-29 | [5 empty] | 3 | <2 | <20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003831/25 | 2025-04-29 | [5 empty] | 3 | <2 | <20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003834/25 | 2025-04-29 | [5 empty] | 8 | 4,4 | 22
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003840/25 | 2025-04-29 | [5 empty] | 8 | <2 | <20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003975/25 | 2025-05-06 | [55 empty] | 910
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003979/25 | 2025-05-06 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | 0,1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,50 | [5 empty] | 81,4 | 0,2 | <0.5 |  | <1.5 | 9,50 | <0.1 |  |  | 0,11 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003986/25 | 2025-05-06 | [55 empty] | <10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/003987/25 | 2025-05-06 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 19 | 22,1 |  | 0,6 |  | <1.5 | 3,18 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004001/25 | 2025-05-06 | [55 empty] | 70
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004006/25 | 2025-05-06 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 5,0 | 25 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,11 | 0,09 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 55 | 51,4 |  | 1,2 |  | <1.5 | 10,28 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,94 | 0,2 | <0.2 | 1,3 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004027/25 | 2025-05-06 | [55 empty] | 470
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004028/25 | 2025-05-06 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <20 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,06 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 69 | 58,7 |  | 0,8 | 4,0 | <1.5 | 5,42 | 0,25 |  |  |  |  | <0.02 |  | 1,06 | <0.2 | 0,2 | 1,3 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004044/25 | 2025-05-06 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004045/25 | 2025-05-06 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 4,6 | 23 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,13 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 73 | 109,5 | 0,2 | 0,8 |  | <1.5 | 1,62 | <0.1 |  |  | 0,09 |  | <0.02 |  |  |  |  | 3,3 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004046/25 | 2025-05-06 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004047/25 | 2025-05-06 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <20 | 0,02 |  | <0.01 | 0,1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 76 | 139,0 |  | 2,5 |  | <1.5 | 1,56 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,42 | <0.2 | <0.2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004891/25 | 2025-05-27 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004892/25 | 2025-05-27 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | <2 | <20 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,05 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 61 | 14,6 |  | 0,7 |  | <1.5 | 1,67 | 0,12 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004893/25 | 2025-05-27 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004894/25 | 2025-05-27 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | 21 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 | [9 empty] | 2,226 | 0,25 | 0,11 | [6 empty] | 0,22 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004902/25 | 2025-05-27 | [55 empty] | 91
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004903/25 | 2025-05-27 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 27 | 6,0 | 20 | 0,13 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,20 | 0,07 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 34 | 50,1 | 0,1 | 0,7 | 5,4 | 4,106 | 0,39 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,16 | 0,3 | <0.2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004913/25 | 2025-05-27 | [55 empty] | 27000
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004914/25 | 2025-05-27 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 24 | 7,0 | 37 | 1,50 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,01 | 0,220 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 34 | 57,3 | 0,1 | <0.5 | 6,0 | 3,326 | 0,65 | 0,56 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,37 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004926/25 | 2025-05-27 | [5 empty] | 3 | <2 | <20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004969/25 | 2025-05-28 | [5 empty] | 3 | <2 | <20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004977/25 | 2025-05-28 | [5 empty] | 5 | <2 | 37
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/004982/25 | 2025-05-28 | [5 empty] | 3 | <2 | <20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005260/25 | 2025-06-04 | [55 empty] | 70
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005261/25 | 2025-06-04 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | 0,1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,31 | [5 empty] | 74,5 | 0,2 | <0.5 |  | <1.5 | 6,61 | <0.1 |  |  | 0,08 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005263/25 | 2025-06-04 | [55 empty] | 1500
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005264/25 | 2025-06-04 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 52 | 12,0 | 32 | 0,19 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,28 | 0,21 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,05 | <0.001 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 18 | 24,1 |  | 0,9 |  | <1.5 | 0,57 | <0.1 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 40
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005276/25 | 2025-06-04 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005278/25 | 2025-06-04 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <20 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 47 | 53,5 |  | 2,3 |  | <1.5 | 12,01 | 0,09 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,24 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005301/25 | 2025-06-04 | [55 empty] | 1600
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005303/25 | 2025-06-04 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 7,7 | 21 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,22 | 0,11 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 45 | 84,4 | 0,1 | 2,1 |  | <1.5 | 6,96 | 0,09 |  |  | 0,16 |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005305/25 | 2025-06-04 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005306/25 | 2025-06-04 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  | <2 | 4 |  | <20 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 76 | 127,7 |  | 2,7 |  | <1.5 | 1,71 | 0,10 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,10 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005308/25 | 2025-06-04 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005309/25 | 2025-06-04 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 16 | 21,0 | 56 | 0,12 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,05 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,08 |  | <0.03 |  |  | 56 | 95,2 |  | 2,0 |  | <1.5 | 3,94 | 0,54 |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005540/25 | 2025-06-10 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 7,0 | <20 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,36 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 | [7 empty] | 1,9 |  | <1.5 | 5,18 | 0,20 |  |  | <0.05 |  | <0.02 |  | 0,75 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005541/25 | 2025-06-10 | [55 empty] | 6000
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005542/25 | 2025-06-10 | [55 empty] | 380
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005543/25 | 2025-06-10 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 5,0 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 43 | 52,4 |  | 2,7 | 6,9 | <1.5 | 5,31 | 0,14 |  |  | <0.05 |  |  |  | 0,69 | <0.2 | 0,2 | 1,0 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005545/25 | 2025-06-10 | [55 empty] | 19000
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005546/25 | 2025-06-10 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 3,0 | <20 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,07 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 26 | 37,2 |  | 2,5 |  | <1.5 | 4,52 | 0,19 | [9 empty] | 0,5 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005549/25 | 2025-06-10 | [55 empty] | 120
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005551/25 | 2025-06-10 | [5 empty] | <2 | 4,0 | <20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005577/25 | 2025-06-10 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005578/25 | 2025-06-10 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 8,0 | 20 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,06 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0,020 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 71 | 62,1 |  | 0,8 | 5,4 | 2,027 | 2,28 | 0,20 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,92 | <0.2 | <0.2 | 0,9 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005798/25 | 2025-06-17 | [55 empty] | 80
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005799/25 | 2025-06-17 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 4,0 | <20 | 0,18 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 28 | 63,2 |  | 1,3 |  | <1.5 | 4,56 | <0.1 |  |  | 0,17 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,9 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 20
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005804/25 | 2025-06-17 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005805/25 | 2025-06-17 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 4,4 | <20 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 20 | 39,7 |  | 1,8 |  | <1.5 | 0,77 | 0,28 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,18 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005810/25 | 2025-06-17 | [55 empty] | 70
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005818/25 | 2025-06-17 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 8,5 | 23 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 22 | 62,8 | 0,1 | 4,2 |  | <1.5 | 1,12 | <0.1 |  |  | 0,27 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 25
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005822/25 | 2025-06-17 | [55 empty] | 210
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005824/25 | 2025-06-17 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 6,6 | <20 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 25 | 54,5 | 0,1 | 0,8 |  | <1.5 | 1,00 | 0,10 |  |  | 0,21 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 30
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/005836/25 | 2025-06-17 | [5 empty] | 3 | 5,5 | <20
Depuratore comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006012/25 | 2025-06-24 | [55 empty] | <10
Depuratore comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006013/25 | 2025-06-24 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | 25
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006016/25 | 2025-06-24 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006017/25 | 2025-06-24 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 12,8 | 64 | [22 empty] | 19 |  |  | 2,9 |  | <0.04 | <0.2 | 0,12 | [9 empty] | 3,9 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006019/25 | 2025-06-24 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006020/25 | 2025-06-24 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 5,0 | 25 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 18 | 47,2 |  | 3,4 |  | 0,15 | 4,18 | <0.1 | [9 empty] | 3,6 | [9 empty] | 30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006023/25 | 2025-06-24 | [5 empty] | 4 | 4,8 | 24
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006130/25 | 2025-06-26 | [5 empty] | 2 | <2 | <20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico in acque superficiali urbane - Tab. 1+3, Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento situato a valle della vasca di disinfezione | TE/006131/25 | 2025-06-26 | [5 empty] | 3 | <2 | <20