## 1° Trimestre
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 20 | 0.6 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2024 - rev.0 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006808/24 | 2024-07-11 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/07 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006809/24 | 2024-07-11 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,12 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 | [5 empty] | 65,2 | 0,1 | 2,5 |  | 1 | 8,9 | 0,22 |  |  | 0,12 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,9 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/08 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006810/24 | 2024-07-11 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,20 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 28,8 | 72,6 |  | 5,3 |  | 2 | 5,2 | 0,43 | <10 |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,6 | [6 empty] | <0.01 | 80 |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/09 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006816/24 | 2024-07-11 | [55 empty] | 6300
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/10 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006817/24 | 2024-07-11 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | [22 empty] | 31,8 | 56,0 |  | 3,8 |  | 5 | 8,7 | 0,85 | [6 empty] | 1,09 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/11 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006818/24 | 2024-07-11 | [55 empty] | 6300
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/12 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006819/24 | 2024-07-11 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,15 | 0,17 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 49,6 | 153,1 | 0,1 | 4,6 |  | <0.02 | 2,9 | 0,30 |  |  | 0,24 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/13 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006821/24 | 2024-07-11 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/14 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006822/24 | 2024-07-11 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | <2 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 58,1 | 118 |  | 3,3 |  | <0.02 | 2 | 0,19 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,43 | <0.2 | <0.2 | 0,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/15 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006830/24 | 2024-07-11 | [55 empty] | 460
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/16 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006831/24 | 2024-07-11 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,09 |  | <0.03 |  |  | 55,5 | 146 |  | 1,2 |  | <0.02 | 0,3 | 0,23 |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,95 | <0.2 | 0,2 | 1,3 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/17 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006917/24 | 2024-07-16 | [55 empty] | 2500
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/18 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006918/24 | 2024-07-16 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,02 | <0.001 |  |  | 0,40 | [7 empty] | <0.5 |  | 1 | 3,3 | 0,80 |  |  | 0,09 |  | <0.02 |  | 0,28 | <0.2 | 0,7 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/19 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006919/24 | 2024-07-16 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/20 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006920/24 | 2024-07-16 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,08 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,25 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 24,2 | 64 |  | 5,2 | 8,7 | 2 | 6,0 | 0,29 |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,50 | <0.2 | 0,4 | 1,0 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/21 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006921/24 | 2024-07-16 | [55 empty] | 340
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006922/24 | 2024-07-16 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 20,0 | 32 |  | 2,8 |  | <0.02 | 19,4 | 0,18 | [9 empty] | 1,2 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/23 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006925/24 | 2024-07-16 | [55 empty] | 1100
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/24 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006926/24 | 2024-07-16 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | [22 empty] | 26,9 | 48 |  | 3,8 |  | <0.02 | 1,0 | 0,21 | [6 empty] | 0,59 | <0.2 | 0,5 | 1,2
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006937/24 | 2024-07-16 | [55 empty] | 530
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/006938/24 | 2024-07-16 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,67 | 0,03 | 0,009 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 55,5 | 55,7 |  | 0,9 | 7,5 | 8 | 0,3 | 0,20 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,95 | <0.2 | 0,5 | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007404/24 | 2024-07-30 | [5 empty] | 3 | <2 | <30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007413/24 | 2024-07-30 | [5 empty] | 7 | <2 | <30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007420/24 | 2024-07-30 | [5 empty] | 3 | <2 | <30
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007451/24 | 2024-07-30 | [5 empty] | 2 | <2 | <30
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007838/24 | 2024-08-07 | [55 empty] | 50
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007839/24 | 2024-08-07 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 10,0 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,16 | [5 empty] | 60,8 | 0,1 | 1,5 |  | 1 | 8,3 | 0,03 |  |  | 0,08 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007852/24 | 2024-08-07 | [55 empty] | 720
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007853/24 | 2024-08-07 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 11,0 | <30 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,14 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 24,3 | 50,7 |  | 0,7 |  | <0.02 | 0,6 | 0,03 | <10 |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007858/24 | 2024-08-07 | [55 empty] | 50
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007859/24 | 2024-08-07 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 10,0 | <30 | [22 empty] | 33,6 | 59,9 |  | 3,5 |  | 2 | 17,4 | 1,04 | [6 empty] | 1,59 | <0.2 | 0,6 | 2,3 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007860/24 | 2024-08-07 | [55 empty] | 370
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007861/24 | 2024-08-07 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 10,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,16 | 0,12 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 47,1 | 135,0 | 0,1 | 4,1 |  | 1 | 2,3 | 0,20 |  |  | 0,23 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,4 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007864/24 | 2024-08-07 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007865/24 | 2024-08-07 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 10,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 54,4 | 132 |  | 3,9 |  | 1 | 6 | 0,10 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,93 | <0.2 | 0,5 | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007866/24 | 2024-08-07 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/007867/24 | 2024-08-07 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 7,0 | <30 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 27,5 | 72 |  | 1,5 |  | 3 | 0,9 | 0,23 |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,87 | 0,5 | <0.2 | 1,5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008070/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 450
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008071/24 | 2024-08-13 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 22,0 | 136 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 23,0 | 16 |  | 1,1 |  | 5 | 1,8 | 0,20 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008072/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 300
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008073/24 | 2024-08-13 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 3,1 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 | [9 empty] | 1 | 1,6 | 0,11 | [6 empty] | 0,12 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [9 empty] | 15
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008074/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 550
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008075/24 | 2024-08-13 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | <2 | <30 | [25 empty] | <0.5 |  | <0.02 | 1,0 | <0.02 | [6 empty] | 0,15 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008076/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 160
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008077/24 | 2024-08-13 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 4,8 | <30 | 0,74 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 49,2 | 41 | <0.1 | <0.5 | 9,8 | 1 | 8,2 | 0,25 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,23 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008078/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 6900
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008079/24 | 2024-08-13 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 4,1 | <30 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,17 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 21,9 | 45 | <0.1 | 1,0 | 1,6 | 1 | <0.1 | 0,20 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,15 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008080/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 390
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008081/24 | 2024-08-13 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 3,9 | <30 | 0,26 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,15 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,06 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 18,6 | 31 |  | <0.5 |  | 5 | 0,5 | 0,06 | <10 |  |  |  | <0.02 |  | 0,19 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008082/24 | 2024-08-13 | [55 empty] | 390
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008083/24 | 2024-08-13 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 3,0 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | 0,1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,61 | 0,04 | 0,002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 46,1 | 67 | <0.1 | 1,6 | 7,6 | <0.02 | 0,5 | 0,14 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,08 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008910/24 | 2024-09-10 | [55 empty] | 250
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008911/24 | 2024-09-10 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,08 | [5 empty] | 49,1 | 0,1 | 1,3 |  | 1 | 5,1 | 0,51 |  |  | 0,11 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008912/24 | 2024-09-10 | [55 empty] | 30
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008913/24 | 2024-09-10 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 | 0,001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 15,1 | 30,9 |  | <0.5 |  | 4 | 0,4 | 0,28 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008914/24 | 2024-09-10 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008915/24 | 2024-09-10 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | [22 empty] | 52,7 | 45,1 |  | 1,5 |  | <0.02 | 8,7 | 0,22 | [6 empty] | 0,62 | 0,2 | <0.2 | 0,9 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008918/24 | 2024-09-10 | [55 empty] | 750
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008921/24 | 2024-09-10 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 48,9 | 151,7 | 0,1 | 6,2 |  | <0.02 | 2,2 | <0.02 |  |  | 0,19 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008928/24 | 2024-09-10 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008929/24 | 2024-09-10 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 56,8 | 218 |  | 2,2 |  | 1 | 2 | 0,27 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,85 | 0,2 | <0.2 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008943/24 | 2024-09-10 | [55 empty] | 4700
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/008944/24 | 2024-09-10 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | 48 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 46,3 | 89 |  | 4,7 |  | 1 | 1,6 | 0,43 |  |  | 0,27 |  |  |  | 1,20 | <0.2 | 0,3 | 1,6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009031/24 | 2024-09-12 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009032/24 | 2024-09-12 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,24 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 11,1 | 18,0 |  | <0.5 | 3,7 | 1 | 3,1 | <0.02 |  |  | 0,08 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009033/24 | 2024-09-12 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009034/24 | 2024-09-12 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 23,2 | 46 |  | 1,8 |  | 1 | 4,2 | 0,12 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,50 | 0,4 | <0.2 | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009035/24 | 2024-09-12 | [55 empty] | 160
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009036/24 | 2024-09-12 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 19,3 | 65,4 |  | 3,0 |  | <0.02 | 11,7 | 0,23 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,92 | <0.2 | <0.2 | 1,0 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009037/24 | 2024-09-12 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009038/24 | 2024-09-12 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 20,5 | 51,4 |  | 2,8 |  | 1 | 2,5 | 0,10 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,74 | <0.2 | <0.2 | 0,8 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009222/24 | 2024-09-19 | [55 empty] | 210
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009223/24 | 2024-09-19 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | <2 | <20 | 0,19 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 3,00 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,10 | <0.001 |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 68,1 | 75,6 |  | <0.5 | 2,4 | 1 | 1,5 | <0.02 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,20 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/23 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009224/24 | 2024-09-19 | [55 empty] | 20
Depuratore comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/24 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009225/24 | 2024-09-19 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | 35
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009232/24 | 2024-09-19 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009233/24 | 2024-09-19 | 7,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | 49 | [22 empty] | 16,2 | 39 |  | 4,0 |  | 1 | 9,1 | <0.02 | [6 empty] | 0,30 | <0.2 | <0.2 | 0,5 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009234/24 | 2024-09-19 | [55 empty] | 50
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009235/24 | 2024-09-19 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | 61 | [22 empty] | 14,3 |  |  | 2,0 |  | 1 | <0.1 | 0,08 | [6 empty] | 1,50 | <0.2 | <0.2 | 1,7 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009328/24 | 2024-09-24 | [55 empty] | 110
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009329/24 | 2024-09-24 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | <2 | 38 | [22 empty] | 21,3 | 61,1 |  | 2,4 |  | 1 | 9,2 | 0,26 |  |  |  |  | <0.02 |  | 0,17 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009339/24 | 2024-09-24 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009340/24 | 2024-09-24 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 24,0 | 34 |  | 1,0 |  | 0,20 | 4,0 | 0,02 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009341/24 | 2024-09-24 | [55 empty] | 130
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009342/24 | 2024-09-24 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 23,6 | 55 |  | 3,1 | 9,3 | 1 | 7,2 | 0,07 |  |  | 0,13 |  | <0.02 |  | 0,49 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009343/24 | 2024-09-24 | [5 empty] | 2 | <2 | <30
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009451/24 | 2024-09-26 | [5 empty] | 2 | <2 | <30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009456/24 | 2024-09-26 | [5 empty] | 3 | <2 | <30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | TE/009461/24 | 2024-09-26 | [5 empty] | 8 | <2 | <30